## Näidisakud
Lisa 3
Hinnastatavad näidisakud
Aku 1
NSN number | 6140-25-139-6183* | 6140-50-001-8534
Tootekood | BB10N* | Monbat KL34NaNa3_1
Mahtuvus vähemalt | 120 Ah | 125Ah AGM
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -40 °C kuni +80 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 286 x 269 x 230 | 286 x 260 x 226
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1225 A | 1225 A
Maksimaalne kaal (kg) | 40 | 39.8
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Ladustamise aeg (25° C juures) ilma täiendava laadimiseta vähemalt | 30 kuud | jah
Klemmide asetus | DIN72311 - 4 | jah
Aku 2
NSN number | 6140-12-190-9027* | 6140-50-001-8533
Tootekood | NBB248* | Monbat KL23NaNa3_1
Mahtuvus vähemalt | 100 Ah | 120Ah AGM
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -40 °C kuni +80 °C | jah
Mõõdud vahemikus (mm) pikkus/laius/kõrgus | 280-286 x 263-269 x 230 | 286 x 260 x 226
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1050 A | 1100 A
Maksimaalne kaal (kg) | 39 | 38
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Ladustamise aeg (25 °C juures) ilma täiendava laadimiseta vähemalt | 30 kuud | jah
Klemmide asetus | DIN72311-4 | jah
Aku 3
NSN number | 6140-12-199-0973* | 6140-12-199-0973*
Tootekood | NBB249* | Exide NBB249
Mahtuvus vähemalt | 45 Ah | 45Ah AGM
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +50 °C | jah
Mõõdud vahemikus (mm) laius/pikkus/kõrgus | 133-135 x 253-261 x 230 | 135 x 261 x 230
Maksimaalne kaal (kg) | 19.5 | 19.5
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku isetühjenemine kuus mitte üle (%) | 3 | jah
Aku 4
NSN number | 6140-12-363-1056* | -
Tootekood | 0092S60080* | Monbat 570901076
Mahtuvus vähemalt | 70 Ah | 70 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 278 x 175 x 190 | 278 x 175 x 190
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 760 A | 760 A
Maksimaalne kaal (kg) | 22 | 21.15
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku isetühjenemine kuus mitte üle (%) | 3 | jah
Aku 5
NSN number | 6140-14-583-6924* | 6140-14-583-6924*
Tootekood | EP1500 DUAL AGM* | Exide EP1500
Mahtuvus vähemalt | 180 Ah | 180Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Mõõdud vahemikus (mm) pikkus/laius/kõrgus | 510-514 x 220-224 x 213,5-217,5 | 515 x 225 x 225
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 900 A | 900 A
Maksimaalne kaal (kg) | 55 | 50
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku isetühjenemine kuus mitte üle (%) | 3 | jah
Aku 6
NSN number | 6140-01-523-6288* | -
Tootekood | A0019827908 | Exide EK620
Mahtuvus vähemalt | 62 Ah | 62Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 242x175x190mm | 242x175x190mm
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 680A | 680A
Maksimaalne kaal (kg)
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku 7
NSN number | 6140-99-690-6632 | 6140-50-001-8534
Tootekood | 12FV120 | Monbat KL34NaNa3_1
Mahtuvus vähemalt | 126 Ah | 125Ah AGM
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -40 °C kuni +80 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 286 x 269 x 230mm | 286 x 260 x 226mm
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1225A | 1225 A
Maksimaalne kaal (kg) | 40 kg | 39.8
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku 8
NSN number | Puudub | -
Tootekood | EP1200 | Exide EP1200
Mahtuvus vähemalt | 140Ah | 140Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 513x189x223mm | 515x189x223mm
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 700A | 700A
Maksimaalne kaal (kg) | 45 kg | 40,5 kg
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku 9
NSN number | Puudub | -
Tootekood | Puudub | Monbat 730011120
Mahtuvus vähemalt | 220Ah | Start SLI HD 230Ah 1200A 514x276x242+-
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 518x276x242mm | 514x276x24mm
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1100A | 1200A
Maksimaalne kaal (kg) | 50 kg | 54.6
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud
Aku 10
NSN number | Puudub | -
Tootekood | Puudub | Monbat 680032110
Mahtuvus vähemalt | 180Ah | 180Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 513x223x223mm | Start SLI HD 180Ah 1100A 513x223x223+-
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1000A | 1100A
Maksimaalne kaal (kg) | 50 kg | 43,6 Kg
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah
Aku 11
NSN number | Puudub | -
Tootekood | Puudub | Monbat 600044084
Mahtuvus vähemalt | 90Ah | 100Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C | jah
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 353x175x190mm | 353x175x190mm
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 800A | 840A
Maksimaalne kaal (kg) | 30 kg | 22,35 kg
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud | jah

## Hinnad
ÜI1 | Tabelis toodud kogused on eeldatavad aastased kogused, mis võivad muutuda (väheneda või suureneda), ostja ei kohustu tabelis toodud koguseid välja ostma, kui tal puudub reaalne vajadus toodete järgi.
ÜI2 | Kõik pakutavad kaubad peavad omama CE märgist
ÜI3 | Kõikide pakutud toodete kohta tuleb esitada tootekaardid, tootelehed ja ohutuskaardid.
ÜI4 | Pakutud hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud kauba müümiseks ja kohale toimetamiseks ostja sihtkohta, sh transport, mahalaadimine, pakendamine, markeerimine, maksud ja tasud (v.a käibemaks), tootja poolt ettenähtud lisaseadmed ja/või tarvikud.
ÜI5 | Hankija võib vajada toodete tarnekindluse tagamiseks laojäägi hoidmist teatud toodete kohta. Vastavad nõuded sätestatakse seotud hangetes.
ÜI6 | Soetatavad akud peavad olema sobilikud põhjamaisesse kliimasse. Temperatuurivahemik -30... +40
ÜI7 | Toodete pakendamine ja markeerimine peavad vastama kehtivatele nõuetele
ÜI8 | Pakkuja peab olema suuteline läbi viima pakutavate toodete spetsiifilisi koolitusi.
ÜI9 | Pakkuja täidab ühikuhindadega kõik kollased lahtrid.
ÜI10 | Pakkuja sisestab riigihangete registrisse oranžis lahtris kuvatud väärtuse |  |  |  | 175880
ÜI11 | Pakkujal on keelatud ristsubsideerida
ÜI12 | * või samaväärsete tehniliste omadustega toode/standard.
ÜI13 | Pakkuja peab täitma kõikide tabelis toodud materjalide ja vahendite maksumuse lahtrid.
ÜI14 | Akud tarnitakse laetult, iga akuga peab kaasas olema vahetult enne tarnet teostatud testi protokoll.
Nr | Nimetus | Hinnatav kogus | Ühe aku maksumus
1 | Aku 1 | 100 | 289 | 28900
2 | Aku 2 | 100 | 246 | 24600
3 | Aku 3 | 100 | 168 | 16800
4 | Aku 4 | 100 | 85 | 8500
5 | Aku 5 | 100 | 235 | 23500
6 | Aku 6 | 100 | 80 | 8000
7 | Aku 7 | 100 | 289 | 28900
8 | Aku 8 | 100 | 194 | 19400
9 | Aku 9 | 50 | 139 | 6950
10 | Aku 10 | 50 | 116 | 5800
11 | Aku 11 | 50 | 63 | 3150
12 | Koolitus Eesti piires, 8 tundi üks koolitaja, hinnas peavad sisalduma kõik kaasnevad kulud | 1 | 100 | 100
13 | 12/24V akude hoolduslaadija, IPX4, akudele kuni 240Ah | 10 | 78 | 780
14 | 12/24V akude testimisseade akudele kuni 240Ah (SOH, sisetakistus, pinge) | 10 | 50 | 500
175880