Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse saunas ruumide renoveerimine

HINNAPAKKUMUS

Pakkuja üldandmed

| Pakkuja ärinimi: | Complex Building OÜ |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood: | 14991508 |
| Pakkuja juriidiline aadress: | Lepasalu, Tärivere, Alutaguse vald, 41113 |
| Pakkuja poolse kontaktisiku nimi ning kontaktandmed (e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber): | Ülar Sala ylarsala@hotmail.com +372 54502424 |

Pakkumuse maksumus artiklite lõikes

| Artikkel | ### Ühik | Ühiku arv | Ühiku hind | KOKKU (Eurot) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lae, seinte ja põranda lahtivõtmine, ehitusprahi utiliseerimine | komplekt | 1 | 800 | 800 |
| - Pesuruumi aluspõranda soojustamine 100 mm EPS-ga, ärajooksu korrigeerimine, uus trapp, betoneerimine, põrandaküttematt, isevalguv segu | m² | 4 | 320 | 1280 |
| - Leiliruumi olemasolevale plaaditud põrandale põrandaküttematt, isevalguv segu | m² | 3,5 | 120 | 420 |
| - Pesuruumi seinte katmine 20 mm TULPPA niiskuskindla soojustusplaadiga | komplekt | 1 | 450 | 450 |
| - Seinte ja põrandate hüdroisolatsioon ja plaatimine, vuukimine, silikoonimine | m² | 20 | 107 | 2140 |
| - Pesuruumi lae katmine 30mm finnfoam saunaplaadiga, tuulutusreigas, voodrilaud, liistud | m² | 4 | 148 | 592 |
| - Torutööd (uus sooja- ja külma vee torustik, segistikomplekt) | komplekt | 1 | 330 | 330 |
| - Pesuruumi ja kaminasaali vahelise ukse vahetus (kõlblik niisketele ruumidele) | tk | 1 | 450 | 450 |
| - Pesuruumi ja leiliruumi akende viimistluse parandus (vajadusel puhastada ja lakkida) | tk | 2 | 100 | 200 |
| - Kaminasaali põranda puhastamine lakkimine | m² | 6 | 80 | 480 |
| - Tualettruumi elektriradiaatori paigaldus | komplekt | 1 | 180 | 180 |
| PAKKUMUSE MAKSUMUS ilma käibemaksuta: |  |  |  | 7322.00 |
| Käibemaks: |  |  |  | 1610.84 |
| PAKKUMUSE KOGUMAKSUMUS koos käibemaksuga: |  |  |  | 8932.84 |

1. Kinnitame, et meie pakkumuse maksumuses on igakülgselt arvesse võetud:

1.1 	kõiki kulusid, riske ja asjaolusid ning kõiki tingimusi (üldiseid ja erilisi asjaolusid, seejuures midagi välja jätmata), mis võiks pakkumuse maksumust mõjutada.

2. Kinnitame, et:

2.1. 	oleme saanud hankijalt kogu käesoleva pakkumuse koostamiseks vajaliku informatsiooni ning oleme tutvunud kõikide seonduvate asjaolude ning tingimustega;

2.2.	nõustume antud dokumendi ja selle lisade tingimustega ning anname endale täielikult aru töövõtja vastutuse ning kohustuste mahust.

(Allkiri/kuupäev/allkirjastatud digitaalselt)