## EST
Lisa 1
Tingimuse number | Tingimuse kirjeldus (miinimumnõue)
Hankija soovib osta akusid, akude laadimisseadmeid ja akude tarvikuid.
1 | Üldised nõuded
1.1 | Akud, laadimisseadmed ja tarvikud ostetakse tingimustel, mis on määratletud seotud hankes.
1.2 | Akud peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele tehnilistele nõuetele.
1.3 | Kõik tehnilised spetsifikatsioonid ja kriteeriumid (sh garantiid, komplektide kirjeldused jne) määratletakse seotud hangete raames.
1.4 | Hankija võib soovida modifitseeritud ja erivarustusega tooteid ja lahendusi. Erivarustusena käsitleb hankija näitena, aga mitte ainult: erineva tehnoloogiaga akusid, NATO standarditega vastavaid tooteid, akude testimisseadmeid.
1.5 | Hankija võib soovida ka lisateenuseid, milleks on näiteks, aga mitte ainult: akude, laadimisseadmete ja akude tarvikute testimine ja defekteerimine, julgeolekuvaru ladustamine jms.
1.6 | Tarnitavad akud peavad olema enne üleandmist laetud ja testitud.
1.7 | Pakkuja peab olema võimeline tarnima tellitud kaubad 30 päeva jooksul alates hankelepingu sõlmimisest, kui seotud hankes ei sätestata teisiti.
1.8 | Kõikide kaupade ostmisel peab kauba maksumuses sisalduma vähemalt kaheaastane garantii ja kauba tarne hankija poolt määratud asukohta. Kauba mahalaadimine on üldjuhul hankija kohustus, kui seotud hankes ei ole määratud teisiti.
1.9 | Kõikide toodete pakkumustes peab pakkuma tellimuses kirjeldatud või samaväärsete tehniliste omadustega toodet.
1.10 | Kõikide pakutud toodete kohta tuleb esitada tootekaardid, tootelehed ja ohutuskaardid .
1.11 | Pakutud hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud kauba müümiseks ja kohale toimetamiseks ostja sihtkohta, sh transport, mahalaadimine, pakendamine, markeerimine, maksud ja tasud (v.a käibemaks), tootja poolt ettenähtud lisaseadmed ja/või tarvikud.
1.12 | Hankija võib soovida enimkasutatud akude tarnekindluse tagamiseks nõuda akude laojäägi hoidmist. Vastavad nõuded kehtestatakse seotud hangetes.
2 | Keskkonnanõuded
2.1 | Soetatavad akud ja seadmed peavad olema sobilikud põhjamaisesse kliimasse.
2.2 | Soetatavate akude keskkonnanõuded määratletakse seotud hangete raames.
3 | Märgistus ja värvid
3.1 | Hankijal on õigus paluda täiendavaid märgistusi (nt rahvuslikud või asutuse spetsiifilised märgistused). Pakkuja peab olema valmis märgistusi hankija soovide kohaselt modifitseerima.
3.2 | Hankijal on õigus nõuda akude markeerimist vastavalt hankija poolt kehtestatud nõuetele.
4 | Koolitused ja seotud materjalid
4.1 | Hankija võib vajada hanke kategooriaga seonduvaid erinevaid koolitusi.
4.2 | Üksikasjalikud nõuded koolitustele ja koolitusmaterjalidele määratakse seotud hangetes.
5 | Elutsükli haldamine
5.1 | Elutsüklijärgsete tegevuste nõuded määratletakse seotud hangetes.

## Näidisakud
Tabelis toodud kogused on eeldatavad aastased kogused, mis võivad muutuda (väheneda või suureneda), ostja ei kohustu tabelis toodud koguseid välja ostma, kui tal puudub reaalne vajadus toodete järgi.
Aku 1
NSN number | 6140-25-139-6183*
Tootekood | BB10N*
Mahtuvus vähemalt | 120 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -40 °C kuni +80 °C
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 286 x 269 x 230
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1225 A
Maksimaalne kaal (kg) | 40
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud
Ladustamise aeg (25° C juures) ilma täiendava laadimiseta vähemalt | 30 kuud
Klemmide asetus | DIN72311 - 4
Aku 2
NSN number | 6140-12-190-9027*
Tootekood | NBB248*
Mahtuvus vähemalt | 100 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -40 °C kuni +80 °C
Mõõdud vahemikus (mm) pikkus/laius/kõrgus | 280-286 x 263-269 x 230
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 1050 A
Maksimaalne kaal (kg) | 39
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud
Ladustamise aeg (25 °C juures) ilma täiendava laadimiseta vähemalt | 30 kuud
Klemmide asetus | DIN72311-4
Aku 3
NSN number | 6140-12-199-0973*
Tootekood | NBB249*
Mahtuvus vähemalt | 45 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +50 °C
Mõõdud vahemikus (mm) laius/pikkus/kõrgus | 133-135 x 253-261 x 230
Maksimaalne kaal (kg) | 19.5
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud
Aku isetühjenemine kuus mitte üle (%) | 3
Aku 4
NSN number | 6140-12-363-1056*
Tootekood | 0092S60080*
Mahtuvus vähemalt | 70 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 278 x 175 x 190
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 760 A
Maksimaalne kaal (kg) | 22
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud
Aku isetühjenemine kuus mitte üle (%) | 3
Aku 5
NSN number | 6140-14-583-6924*
Tootekood | EP1500 DUAL AGM*
Mahtuvus vähemalt | 180 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C
Mõõdud vahemikus (mm) pikkus/laius/kõrgus | 510-514 x 220-224 x 213,5-217,5
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 900 A
Maksimaalne kaal (kg) | 55
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud
Aku isetühjenemine kuus mitte üle (%) | 3
Aku 6
NSN number | 6140-01-523-6288*
Tootekood | YT-S2.7*
Mahtuvus vähemalt | 38 Ah
Temperatuurivahemik kasutamiseks | -30 °C kuni +40 °C
Maksimaalsed mõõdud (mm) pikkus/laius/kõrgus | 237 x 129 x 227
Külmkäivitus vool vähemalt (SAE) | 460 A
Maksimaalne kaal (kg) | 11.8
Minimaalne garantiiaeg | 24 kuud