|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Triin Suursaar  MeiePõnn OÜ  info@meieponn.ee  Kaupmehe tn 3-9  Raadi alev, Tartu vald 60534 |  | Teie 18.10.2024 nr 9.3-2/24/10564-1 |
| Meie 04.11.2024 nr 9.3-2/24/10564-4 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, MeiePõnn OÜ |  |  |
| **MeiePõnn OÜ** (registrikood **16973874**; aadress Kaupmehe tn 3-9, Raadi alev, Tartu vald 60534; telefon (+372) **53904176**; e-post **info@meieponn.ee**) esindaja **Triin Suursaar** esitas taotluse lapsehoiuteenusele hinnangu väljastamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: MeiePõnn OÜ  Objekti aadress: Kullerkupu talu, Lemmatsi küla, Kambja vald, Tartumaa  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 04.11.2024 kell 13:45 kuni 14:00  Kontrolli juures viibis Catalina Porro ja Triin Suursaar, juhatuse liige  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei – Õue mänguala ei ole täielikult piiratud. Õue alal puudub välisvalgustus.  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – E-posti teele esitati Inspecta Estonia OÜ valgustustiheduse mõõtmise katseprotokoll nr 213-24-0131, protokolli kuupäev 12.06.2024.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones ainult loomulik ventilatsioon.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones ainult loomulik ventilatsioon.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega esitatud OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA24002242, analüüsi lõpp 07.05.2024.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah –  ei - Lapsehoiuteenusele planeeritud kohti 20 ja teenuse osutamine toimub üle 7h. Mängitakse ja magatakse ühes ruumis. Ühes ruumi pindala 52,8 m2, millest vaba põrandapinda 45,4 m2. Teise ruumi pindala 46,1 m2, millest vaba põrandapinda 42,3 m2. Kokku kahe ruumi peale vaba põrandapinda 87,7 m2, mille kohaselt mahub 22 isikut. Ruumid olid sisustatud ja akendele oli paigaldatud vastavad aknakatted. Aknad võimaldavad tuulutamist. Hoones keskküte ja lisaks ruumidesse paigaldatud õhksoojuspump. Garderoobis igale lapsele oma kapp, lisaks stanged ja kuivatuskapp väliriiete kuivatamiseks. Tualettruumis oli kontrolli hetkel 2 valamut , 1 väikelaste pott, 1 täiskasvanu pott, dušinurk. Kontrolli hetkel oli soe vesi olemas. Tualettruumis puudusid laste käterätikud kuivatamiseks.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Toitlustajaks Leviso Group OÜ, kes valmistab 3 toidukorda.  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei – Töötajaid planeeritud 4, tervisetõendid esitada veel ei ole. Kahe töötajaga leping sõlmitud ja tõendid tegemisel.  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Riskianalüüsi tulemused dokumenteeritud.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Triin Suursaar  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)