Saatja kuupäev	15.02.2024	
Kellelt	Kaitseministeerium	
Kellele		
Pealkiri	Jõhvi vald, Jõhvi linn, Ülesõidu tn 1 päikeseelektrijaama projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine	

Kaitsevägi

Jõhvi Vallavalitsus on esitanud Kaitseministeeriumuile läbi EHR projekteerimistingimused Jõhvi vald, Jõhvi linn, Ülesõidu tn 1 ja 1d (Viru vangla) kinnisasjadele päikeseelektrijaama (PEJ) rajamiseks. EHR-s esitatud asendplaanil on järgmised andmed: 2087 paneeli koguvõimsusega 1,053 MW; 8 inverterit koguvõimsusega 800 kW; akupank võimsusega 1074 kW/h. PEJ paikneb sama kinnistu piires (kt 25301:012:0005) osaliselt maapinnal, osaliselt katustel. Energia kasutatakse hoonetes, osa salvestatakse akupanka.

Palume Kaitseväe seisukohta hiljemalt 26.02.2024. RKIK-ile on antud kiri infoks.

Paul Kunimägi
Riigikaitseliste ehitiste töövõime juht
Tel: 717 0225; Email: info@kaitseministeerium.ee