| Saaremaa Vallavalitsus vald@saaremaavald.ee | Teie 12.12.2025 nr 5-2/7010-1 Meie 15.12.2025 nr 7.2-3.4/5882-2 |
| --- | --- |

# Laadla külas Vanavalla detailplaneeringu kooskõlastamata jätmine.

Austatud

Päästeamet jätab kooskõlastamata Osaühing DP Projektbüroo poolt  koostatud töö nr 07-25-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Laadla küla, Vanavalla maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

- Lahendamata välise kustutusvee tagamine vastavuses Siseministri 18.02.2021 määruses nr 10 „Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatuga. Planeeritav kuulub V kasutusviisi alla, Päästeteenistuse hoone. Esimese kasutusviisiga saab ehitise võrdsustada projekteerimises, kui määratakse kasutajate arv.

Alus: TuoS § 23 lg 2

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas

Ohutusjärelevalve büroo

nõunik

Lääne päästekeskus

Margo Kubjas

+372 4549762

margo.kubjas@paasteamet.ee