|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Jaana Kink  Jaelisse OÜ  info@jaelisse.ee  Haru tn 9, Soinaste küla  61709 Kambja vald, Tartu maakond |  | Teie 28.11.2025 nr 9.3-2/25/9601-1 |
|  |  | Meie 17.12.2025 nr 9.3-2/25/9601-2 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt Jaelisse OÜ |  |  |
| Jaelisse OÜ (registrikood 17275445; aadress Haru tn 9, Soinaste küla, 61709 Kambja vald, Tartu maakond; telefon +372 53308411; e-post info@jaelisse.ee) esindaja Jaana Kink esitas taotluse olemasoleva hinnangu muutmiseks seoses ettevõtte vahetusega.  Kontrolli alus:  alusharidusseadus § 22;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1)  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1  nõuded toitlustamisele;  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,5  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,6  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;2  joogivee analüüsi tulemus;3  töötajate tervisetõendid;  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Jaelisse OÜ  Objekti aadress: Haru tn 9, Soinaste küla, 61709 Kambja vald, Tartu maakond  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 17.12.2025 kell 10:25 kuni 10:40  Kontrolli juures viibis Jaana Kink, juhatuse liige  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Maa-ala on piiratud aiaga. Majapidamises on kaks suurt koera, kellel eramusse ligipääs piiratud, viibivad õues vaid siis, kui lapsi õues pole. Loomad on vaktsineeritud. Lastele õuealal mängimiseks atraktsioonid ja liivakast.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Hoonel on kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Inspecta Estonia OÜ, valgustiheduse mõõtmine, katseprotokoll 215-22-042, 09.09.2022.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Majatehnik OÜ Katselabor, ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass, töö number 013-21, 06.01.2021.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Mürataset ei ole mõõdetud. Lastehoiu ruumidele nõuded puuduvad.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - AS Tartu Veevärk, joogivee analüüs nr 876, 28.09.2023.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Lapsehoiuteenuse osutamine toimub ühekorruselises eramajas. Mängu- ja magamisruumina plaanitakse kasutada elutuba (35 m2) koos avatud kööginurga (10 m2). Lisaks on kasutusel magamiseks magamistuba (14,3 m2). Magamistoas oli kontrolli hetkel 2 voodit, kuid on olemas lisavoodid. Tualettruumis on WC täiskasvanute kõrgusel, lastele kasutamiseks kõrgendusalus (ka kraanikausside juures) ja lastele olemas ka eraldi pissipotid. Vannitoas duši kasutamise võimalus.  Soovitud kohtade arv 9 ja laste vanus 1,5 -3 aastat.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud. Toitlustamine sisse ostetud teenusena Reinu Toidukaubad (lõunasöök). Hommikusöök ja õhtuoode tagatakse kohapeal.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud 2 töötaja tervisetõendid.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |

1. Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;

   2sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“;

   3 sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   4 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)