| Kellele | TRANSPORDIAMET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrikood |  |  | 70001490 |  |  |
|  | Juriidiline aadress |  |  | Tallinn 11413, Valge 4 |  |  |
| Kellelt | Asutuse või isiku nimi |  |  | AS KH Energia-konsult |  |  |
|  | Registri- või isikukood |  |  | 10303995 |  |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  | Laki 13, 12915 Tallinn |  |  |
|  | Kontaktaadress |  |  | Laki 13, 12915 Tallinn |  |  |
|  | Telefon |  |  | 509 9726 |  |  |
|  | E-post |  |  | Timo.siitan@khenergia.ee |  |  |
| 1. Esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |
| ## Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) |  | ## Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  | Dokumendi nr. |
| Ehitusprojekt |  | AS KH Energia-Konsult töö nr LC5334 Kutikse Tööprojekt |  |  |  |  |
| 2. Objekti asukoht ( |  |  |  |  |  |  |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Kuusalu vald, Kaberla küla, Metsaoja |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |  |  |  |  |  |  |
| Ristumised riigiteega nr 11260 Jõelähtme-Kemba tee km 11,58-11,60 ja 11,83-11,87 |  |  |  |  |  |  |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba tee km 11,58-11,87 |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr 11260 kaitsevööndis km 11,58-11,87, |  |  |  |  |  |  |
| 3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |
| Liitumine madalpingel, madalpinge maakaabli ja liitumiskilbi paigaldus. Kaabel saab toite olemasolevast alajaamast AJ:Baruto ning kulgeb risti üle sissesõidu ning seejärel paralleelselt riigi teega kuni ta kulgeb risti riigiteega lõpp-punktini, kuhu paigutatakse liitumiskilp. (Liitumiskilp paigaldatakse liituja kinnistule piirile näoga riigitee poole). |  |  |  |  |  |  |
| NB! Projekteerimise käigus on liituja kinnistu sihtaadress muutunud Kutikse asemel Metsaojaks. Siiski on enamus materjali (Projekti nimi ja lähteülesanded) koostatud kinnistu vana nimega. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1) |  |  |  |  |  |  |
| Liitumist sooviv kinnistu asub toiteallikast üle riigi tee ning tegu on tehniliselt ja majanduslik kõige parema lahendusega. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt |  |  |  |  |  |  |
| Kiri nr. 7.1-2/26/9663-2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele) |  |  |  |  |  |  |
| # Taotleja |  |  | # Ees- ja perekonnanimi |  | Timo Rasmus Siitan |  |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) |  |  | Allkiri |  |  |  |
| Taotluse esitamise kuupäev |  |  | xx.07.2026 |  |  |  |