Pr. Irina Belik

Ida päästekeskus

tuleohutuskontrolli büroo

peainspektor

09.06.2020

Teie:Järelkontrolli tulemused ja meeldetuletus

от03.06.2020 nr 7.2-2.3/672-5

**VASTUS**

Уважаемая Ирина Белик

В ответ на ваше напоминание сообщаю:

1. Нет возможности найти документацию на кабель, так как это старый кабель был установлен еще до покупки нашей фирмой данной гостиницы. Кабель находится под слоем штукатурки.

2. Посылаю в приложении технические паспорта на установленные светильники, полученные от производителей данных светильников.

3.Я обращалась в лабораторию фирмы FOP Servise по поводу замеров освещенности на эвакуационной лестнице. Мне ответили, что сейчас это невозможно сделать, так как наступили "белые ночи". Поэтому прошу перенести сроки по этому пункту до осени.

В приложении технические паспорта светильников на Noorus SPA Inn

С уважением,

Инна Попова