## Kokkuvõte
Tabel 1
Ehituskulud kokku
Pos. | RMK Paikuse kokkuvõte | Ehituskulud käibemaksuta € | Ehituskulud koos käibemaksuga (24%) €
1 | Lammutustööd | 0 | 0
2 | Peahoone | 0 | 0
3 | Abihoone | 0 | 0
4 | Välistehnotrassid | 0 | 0
5 | Välisrajatised | 0 | 0
6 | Töömaakulud | 0 | 0
| Pakkumuse kogumaksumus | 0 | 0
Pakkuja arvutab ehitusmahud vastavalt tehnilisele kirjeldusele ja projektdokumentatsioonile
Kui pakkuja leiab, et antud tabelis puuduvad vajalikud tööread, lisab pakkuja antud tööd peatükk 10 muud tööd.

## Lammutus
Tabel 2
Lammutustööd
Pos. | Töö kirjeldus | Ühik | Maht | Ühikhind € | Koguhind €
0 | Olemasoleva kohtkindla mööbli demonteerimine (n. köögid, sanitaartehnika jne). Allesjäänud mööbli utiliseerimine (kapid, lauad, toolid jne). Maht selgub objekti ülevaatusel. | obj. | 1 |  | 0
1 | Telliskonstruktsioonide lammutamine ja lammutusjäätmete vedu | m³ | 274 |  | 0
2 | Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide lammutamine ja lammutusjäätmete vedu | m³ | 350 |  | 0
3 | Metallkonstruktsioonide (s. h. katuseplekk) lammutamine ja lammutusjäätmete vedu | t | 2.2 |  | 0
4 | Puitkonstruktsioonide lammutamine ja lammutusjäätmete vedu | m³ | 8.1731 |  | 0
5 | Muude konstruktsioonide (s. h. lehtklaas, ruberoidkatusekate jne.) lammutamine ja lammutusjäätmete vedu | t | 15.6 |  | 0
6 | Äärekivide lammutamine | m | 475 |  | 0
7 | Parkettkivikatte lammutamine | m² | 320 |  | 0
8 | Aia ja välikamina lammutamine | obj. | 1 |  | 0
9 | Likvideeritavad vee- ja kanalisatsioonitorud (s. h. 5 kanalisatsioonikaevu) | m | 117 |  | 0
| Lammutustööde maksumus kokku (käibemaksuta) |  |  |  | 0
| Käibemaks 24% |  |  |  | 0
| Lammutustööde maksumus kokku ( käibemaksuga) |  |  |  | 0
Pakkuja arvestab lammutustööde mahus kõikide tegevustega, mis vajalikud ehitustööde alustamiseks

## Üldehitus
Tabel 3
Peahoone
Pos. | Töö kirjeldus | Ühik | Maht | Ühikhind € | Koguhind €
12 | Pinnasetööd | obj. | 1 |  | 0
14 | Hoonevälised ehitised
143 | Välistrepid
143-1 | Välistrepp teljel 7 | kompl. | 1 |  | 0
143-2 | Välistrepp teljel A, betoon | m³ | 1.8 |  | 0
143-3 | Välistrepp teljel A, puitplaadid | m² | 6.5 |  | 0
2 | Alused ja vundamendid
21 | Vundamendid
21-1 | Raudbetoonist lintvundament ja vundamenditaldmikud | m³ | 58 |  | 0
23 | Aluspõrandad
23-1 | Aluspõrand PP-01 | m² | 504 |  | 0
3 | Kandetarindid
31 | Metalltarindid
31-1 | Teraspostid | kg | 362 |  | 0
31-3 | Terastalad | kg | 3117 |  | 0
32 | Kandvad tarindid
32-1 | Postid, talad
32-1-1 | Liimpuitpostid | m³ | 18.41 |  | 0
32-1-2 | Liimpuittalad | m³ | 17.04 |  | 0
32-2 | Välisseinad
32-2-1 | Välissein VS-01 | m² | 463 |  | 0
32-2-2 | Välissein VS-02 | m² | 178 |  | 0
32-2-3 | Soklisein betoonplokkidest 190 mm | m² | 328 |  | 0
32-2-4 | Soklisein betoonplokkidest 140 mm | m² | 34 |  | 0
32-2-5 | Kolmnurkse profiiliga puitpostid | m³ | 174 |  | 0
32-3 | Vahe- ja katuslaed
32-3-1 | Vahelagi VL-01 | m² | 84 |  | 0
32-3-2 | Vahelagi VL-02 | m² | 378 |  | 0
32-3-3 | Vahelagede monoliitraudbetoonist osad | m³ | 3 |  | 0
34 | Trepid
34-1 | Monteeritavast raudbetoonist trepid | m³ | 3.5518 |  | 0
4 | Fassaadielemendid ja katused
411 | Klaasfassaadid
411-1 | Klaasfassaad | m² | 35.4 |  | 0
415 | Katuseaknad ja suitsuluugid
415-1 | Suitsueemalduskuppel ORIVENT 23 1200x1200 | tk | 1 |  | 0
42 | Aknad
42-1 | Avatavad aknad | m² | 93 |  | 0
42-2 | Mitteavatavad aknad | m² | 50 |  | 0
42-3 | Osaliselt avatavad aknad | m² | 80 |  | 0
42-4 | Ventilatsioonirestid | m² | 1.8 |  | 0
43 | Välisuksed
43-1 | VU-1 | tk | 2 |  | 0
43-2 | VU-2 | tk | 1 |  | 0
43-3 | VU-3 | tk | 2 |  | 0
43-4 | Välisuste lukustus | obj. | 1 |  | 0
46 | Rõdud ja terrassid
46-1 | 1. korruse terrass | m² | 143 |  | 0
46-2 | 2. korruse rõdu (v. a. terasest kandekonstruktsioon) | m² | 36 |  | 0
47 | Piirded
47-1 | Aatriumi trepi piire | m | 16 |  | 0
47-2 | Välistrepi piire | m | 17 |  | 0
47-3 | Rõdu piire | m | 15.1 |  | 0
48 | Katusetarindid
487, 488 | Katusekatted, sooja- ja hüdroisolatsioon
487-1, 488-1 | Katuslagi KL-01 | m² | 564 |  | 0
489 | Redel | tk | 1 |  | 0
51 | Siseseinad
51-1 | SS-01 | m² | 173 |  | 0
51-2 | SS-02 | m² | 239 |  | 0
51-3 | SS-03 | m² | 75 |  | 0
51-4 | SS-04 | m² | 10 |  | 0
51-5 | SS-05 | m² | 31 |  | 0
51-6 | SS-06 | m² | 116 |  | 0
51-7 | SS-07 | m² | 9 |  | 0
51-8 | SS-08 | m² | 170 |  | 0
51-9 | Kolmnurkse profiiliga puitpostid | m³ | 43 |  | 0
52 | Siseuksed koos lukustusega
52-1 | Puidust siseuksed | tk | 11 |  | 0
52-2 | Terasest siseuksed | tk | 6 |  | 0
52-3 | Alumiiniumprofiilidest klaasiga uksed | tk | 3 |  | 0
52-4 | Tulekindlad klaasitud terasprofiiluksed | tk | 2 |  | 0
52-5 | Siseuste lukustus | obj. | 1 |  | 0
53 | Siseseinte pinnakatted
53-1 | S1 | m² | 551 |  | 0
53-2 | S2 | m² | 590 |  | 0
53-3 | S3 | m² | 174 |  | 0
53-4 | S4 | m² | 406 |  | 0
53-5 | S5 | m² | 180 |  | 0
53-6 | S7 | m² | 25 |  | 0
53-7 | Liimpuitpostide ja -talade viimistlus | m² | 497 |  | 0
54 | Lagede pinnakatted
54-1 | L1 | m² | 510 |  | 0
54-2 | L2 | m² | 284 |  | 0
54-3 | L3 | m² | 28 |  | 0
54-4 | L4 | m² | 21 |  | 0
54-5 | L5 | m² | 100 |  | 0
55 | Treppide pinnakatted
55-1 | P2.1 | m² | 14 |  | 0
56 | Põrandad ja põrandakatted
56-1 | P1 | m² | 458 |  | 0
56-2 | P2 | m² | 211 |  | 0
56-3 | P3 | m² | 71 |  | 0
56-4 | P4 | m² | 70 |  | 0
56-5 | P5 | m² | 6.7 |  | 0
56-6 | P6 | m² | 127 |  | 0
6 | Sisustus, inventar, seadmed
61 | Sisustus ja mööbel
61-1 | Töötool | tk | 34 |  | 0
61-2 | Juhi töötool | tk | 11 |  | 0
61-3 | Klienditool/ nõupidamiste tool | tk | 22 |  | 0
61-4 | Pehme klienditool | tk | 26 |  | 0
61-5 | Kohviku tool | tk | 12 |  | 0
61-6 | Koosolekutesaali tool | tk | 48 |  | 0
61-7 | Tugitool | tk | 3 |  | 0
61-8 | Diivan | tk | 2 |  | 0
61-9 | Baaripukk | tk | 5 |  | 0
61-10 | Tumba 400x400 | tk | 2 |  | 0
61-11 | Elektriliselt reguleeritav töölaud 1400x800 | tk | 33 |  | 0
61-12 | Juhi töölaud | tk | 12 |  | 0
61-13 | Väike nõupidamise laud 1600x900 | tk | 1 |  | 0
61-14 | Ümmargune nõupidamiste laud D1,2m | tk | 1 |  | 0
61-15 | Ümmargune nõupidamiste laud D0,9m | tk | 2 |  | 0
61-16 | Ümmargune nõupidamiste laud D0,6m | tk | 3 |  | 0
61-17 | Nõupidamiste laud 2400x1200 Thulema | tk | 2 |  | 0
61-18 | Nõupidamiste laud 2800x1000 Thulema | tk | 1 |  | 0
61-19 | Diivani laud D500 Thulema | tk | 4 |  | 0
61-20 | Kandiline söögilaud 600x600 | tk | 4 |  | 0
61-21 | Seinakapp 1200x400xH1200 Thulema | tk | 22 |  | 0
61-22 | Seinakapp 1200x400x900 | tk | 9 |  | 0
61-23 | Riietusruumi kapid Thulema | tk | 14 |  | 0
61-24 | Kuivatuskapp | tk | 4 |  | 0
61-25 | Laoriiul | tk | 13 |  | 0
61-26 | Akustiline ruumieraldaja h=1300 | tk | 10 |  | 0
61-27 | Akustiline ruumieraldaja h=1600 | tk | 10 |  | 0
61-28 | Riiul/ruumieraldaja | tk | 4 |  | 0
61-29 | Riiul/ruumieraldaja | tk | 1 |  | 0
61-30 | Ruumieraldaja | tk | 37 |  | 0
61-31 | Arhiiviriiulid | tk | 1 |  | 0
61-32 | Vastuvõtulaud | tk | 1 |  | 0
61-33 | Köögimööbel koos baariletiga L4000 | kompl. | 1 |  | 0
61-34 | Köögimööbel | kompl. | 1 |  | 0
61-35 | Diivan L4200, H420/850, S650 | tk | 1 |  | 0
61-36 | Koopianurk | tk | 3 |  | 0
61-37 | Garderoobimööbel | kompl. | 1 |  | 0
61-38 | Admin. abi kapp | kompl. | 1 |  | 0
61-39 | Valamulaud WC-s | tk | 1 |  | 0
61-40 | Riiul | kompl. | 2 |  | 0
61-41 | Vaikne boks | tk | 1 |  | 0
61-42 | Vaikne boks | tk | 1 |  | 0
61-43 | Vaikne boks | tk | 2 |  | 0
61-44 | Lauatennise laud | tk | 1 |  | 0
66 | Tõste- ja teisaldusseadmed
66-1 | Reisilift | kompl. | 1 |  | 0
7 | Tehnosüsteemid
71 | Veevarustus ja kanalisatsioon
71-1 | Veevarustus | obj. | 1 |  | 0
71-2 | Kanalisatsioon | obj. | 1 |  | 0
71-3 | Sanitaartehnika seadmed, aksessuaarid | obj. | 1 |  | 0
72 | Küte, ventilatsioon ja jahutus
72-1 | Soojusvarustus ja küte | obj. | 1 |  | 0
72-2 | Ventilatsioon | obj. | 1 |  | 0
72-3 | Jahutus | obj. | 1 |  | 0
74 | Tugevvoolupaigaldis
74-1 | Keskused, elektriautode laadimistaristu | obj. | 1 |  | 0
74-2 | Kaabeldus ja kaabliredelid | obj. | 1 |  | 0
74-3 | Valgustussüsteemid, k. a. peasissepääsu ja välisuste valgustus + LED riba | obj. | 1 |  | 0
74-4 | Elektriküte, sulatus, installatsioonimaterjalid | obj. | 1 |  | 0
74-5 | Piksekaitse, maandus ja potensiaaliühtlustus | obj. | 1 |  | 0
75-1 | Nõrkvoolupaigaldis
75-1-1 | Tulekahjusignalisatsioon | obj. | 1 |  | 0
75-1-2 | Televisioonisüsteem | obj. | 1 |  | 0
75-1-3 | Valve- ja läbipääsusüsteem | obj. | 1 |  | 0
75-1-4 | Videovalve | obj. | 1 |  | 0
75-1-5 | Andmesidesüsteem | obj. | 1 |  | 0
75-1-6 | Telefonisüsteem | obj. | 1 |  | 0
75-2 | Automaatika | obj. | 1 |  | 0
| Peahoone kokku käibemaks 0% |  |  |  | 0
| Käibemaks 24% |  |  |  | 0
| Peahoone kokku koos käibemaksuga |  |  |  | 0
Tabel 4
Abihoone
Pos. | Töö kirjeldus | Ühik | Maht | Ühikhind € | Koguhind €
12 | Pinnasetööd | obj. | 1 |  | 0
2 | Alused ja vundamendid
21 | Vundamendid
21-1 | Raudbetoonist C25/30 lintvundament ja taldmikud | m³ | 18.2 |  | 0
23 | Aluspõrandad
23-1 | Aluspõrand PP-01 | m² | 202 |  | 0
23-2 | Aluspõrand PP-02 | m² | 86 |  | 0
23-3 | Aluspõrand PP-03 | m² | 8.1 |  | 0
3 | Kandetarindid
32-1 | Postid, talad
32-1-1 | Liimpuitpostid 239x200 ja 200x200 | m³ | 0.85315 |  | 0
32-1-2 | Liimpuittalad 320x200 ja 240x200 | m³ | 1.8894 |  | 0
32-3 | Välisseinad
32-3-1 | Sokliseinad õõnesplokkidest 140 mm | m² | 85 |  | 0
32-3-2 | Sokliseinad õõnesplokkidest 190 mm | m² | 1.7 |  | 0
32-3-3 | Sokliseinte monoliitbetoon | m³ | 3.8 |  | 0
32-3-4 | Sokliseinte teraselemendid | kg | 357 |  | 0
32-3-5 | Välissein VS-01 | m² | 75.7 |  | 0
32-3-6 | Välissein VS-02 | m² | 12.2 |  | 0
32-3-7 | Välissein VS-03 | m² | 46.5 |  | 0
32-3-8 | Kolmnurkse profiiliga puitpostid | m³ | 15.6 |  | 0
4 | Fassaadielemendid ja katused
43 | Välisuksed
43-1 | Välisuks VU-4 | tk | 1 |  | 0
43-2 | Garaaži tõstuks VU-5 2500x2200 | m² | 44 |  | 0
48 | Katusetarindid
48-1 | Katuslagi KL-01 | m² | 235 |  | 0
48-2 | Katuslagi KL-02 | m² | 100 |  | 0
51 | Siseseinad
51-1 | SS-01 | m² | 126.5 |  | 0
51-2 | SS-02 | m² | 48 |  | 0
51-3 | SS-03 | m² | 17 |  | 0
7 | Tehnosüsteemid
71 | Veeavarustus | obj. | 1 |  | 0
72 | Ventilatsioon hoone katusel | obj. | 1 |  | 0
74 | Valgustus, k. a. valgustid hoone seinal | obj. | 1 |  | 0
77 | Päikesepaneelid | obj. | 1 |  | 0
| Abihoone maksumus kokku (käibemaksuta) |  |  |  | 0
| Käibemaks 24% |  |  |  | 0
| Abihoone maksumus kokku (käibemaksuga) |  |  |  | 0

## Välistehnotrassid
Tabel 5
Välistehnotrassid
Pos. | Töö kirjeldus | Ühik | Maht | Ühikhind € | Koguhind €
1 | Välisrajatised
15 | Välisvõrgud
152-1 | Kanalisatsioonisüsteem K1 (kinnistuväline)
152-1-1 | PVC NAL SN8 isevoolne kanalisatsioonitoru De 160 | m | 30 |  | 0
152-1-2 | Kontrollkaev PE Ø560/500, luuk 40t SN2 | kompl. | 2 |  | 0
152-1-3 | Märkelint | m | 30 |  | 0
152-2 | Kanalisatsioonisüsteem K11 (kinnistusisene)
152-2-1 | PVC NAL SN8 isevoolne kanalisatsioonitoru De 110 | m | 2 |  | 0
152-2-2 | PVC NAL SN8 isevoolne kanalisatsioonitoru De 160 | m | 120 |  | 0
152-2-3 | Kontrollkaev PE Ø400/315, luuk 25t SN2 | kompl. | 3 |  | 0
152-2-4 | Märkelint | m | 122 |  | 0
152-2-5 | Soojustus Nt. Styrofoam 250/400 SL-A-N, 50mm | m² | 7.1 |  | 0
152-3 | Sademeveekanalisatsioonisüsteem K21 (kinnistusisene)
152-3-1 | PP STARK muhvtoru SN8 De250 | m | 45 |  | 0
152-3-2 | PP STARK muhvtoru SN8 De200 | m | 55 |  | 0
152-3-3 | PP STARK muhvtoru SN8 De160 | m | 40 |  | 0
152-3-4 | PP STARK muhvtoru SN8 De110 | m | 50 |  | 0
152-3-5 | Sademevee kontrollkaev PE Ø800/500, luuk 25t, settekott 0,2m | kompl. | 2 |  | 0
152-3-6 | Sademevee kontrollkaev PE Ø400/315, luuk 25t, settekott 0,2m | kompl. | 2 |  | 0
152-3-7 | Sademevee restkaev PE Ø560/500, luuk 40t, settekott 0,8m | kompl. | 1 |  | 0
152-3-8 | Sademeveelehter | kompl. | 7 |  | 0
152-3-9 | Soojustus Nt. Styrofoam 250/400 SL-A-N, 50mm | m | 20 |  | 0
152-3-10 | Märkelint | m | 190 |  | 0
153 | Välisvalgustus
153-1 | Välisvalgusti AFL110 LED | tk | 11 |  | 0
153-2 | Välisvalgusti AFL414 LED | tk | 8 |  | 0
153-3 | Lipumasti valgusti | tk | 3 |  | 0
154-1 | Veevarustussüsteem V11 (kinnistusisene)
154-1-1 | PE Ø32 mm, PE-100, PN10 | m | 25 |  | 0
154-1-2 | PE Ø25 mm, PE-100, PN10 | m | 50 |  | 0
154-1-3 | PE De225 mm, PE-100, PN10 | m | 30 |  | 0
154-1-4 | Kuivhüdrant | tk | 1 |  | 0
154-1-5 | Maa-alused tuletõrjevee mahutid 25 m³ | kompl. | 2 |  | 0
154-1-6 | Metallmärkelint, koos signaalkaabliga | m | 105 |  | 0
156 | Maaküte
156-1 | Puuraukudega maaküte koos torustikuga kuni hoone tehnoruumi | obj. | 1 |  | 0
157 | Kaabelliinid
157-1 | Toitekaabel, AXPK 4G240 | m | 60 |  | 0
157-2 | Kaabel, HPK HF C-Pro 3G2,5 | m | 150 |  | 0
157-3 | Kaabel, HPK HF C-Pro 5G2,5 | m | 225 |  | 0
157-4 | Kaabel, HPK HF C-Pro 5G10 | m | 75 |  | 0
157-5 | Kaabel, HPK HF C-Pro 5G16 | m | 60 |  | 0
157-6 | PVC toru Ø75 mm, 450N | m | 375 |  | 0
157-7 | PVC toru Ø110 mm, 450N | m | 130 |  | 0
157-8 | PVC toru Ø110 mm, 750N | m | 60 |  | 0
157-9 | Olemasoleva elektrikaabli AXPK4*240 ümbertõstmine, vastavalt lähteülesandele nr. 496936. | jm | 70 |  | 0
158 | Side kaabelliinid
158-1 | CAT6 välikaabel | m | 145 |  | 0
158-2 | Kaablikaitsetoru PVC OPTO A Ø50x4,8 mm | m | 80 |  | 0
158-3 | Kaablikaitsetoru PVC OPTO A Ø100x4,8 mm | m | 115 |  | 0
| Välistehnotrasside maksumus kokku (käibemaksuta) |  |  |  | 0
| Käibemaks 24% |  |  |  | 0
| Välistehnotrasside maksumus kokku (käibemaksuga) |  |  |  | 0

## Välisrajatised
Tabel 6
Välisrajatised
Pos. | Töö kirjeldus | Ühik | Maht | Ühikhind € | Koguhind €
1 | Välisrajatised
16 | Kaeved maa-alal
16-1 | Kasvupinnase eemaldamine | m³ | 150 |  | 0
16-2 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | m³ | 2500 |  | 0
16-3 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest | m³ | 1250 |  | 0
16-4 | Dreenkiht | m² | 2200 |  | 0
16-5 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m² | 2800 |  | 0
16-6 | Murukärg koos murukülvi ja kasvualusega 4cm + liiva ja huumuse segu vastavalt 70% ja 30% 6cm | m² | 13 |  | 0
17 | Maa-ala pinnakatted
171 | Haljastus
171-1 | Ajutised tüvekaitsed ehituse ajaks säilitatavatele puudele | obj. | 1 |  | 0
171-2 | Likvideeritav ja ümberistutatav taimmaterjal | obj. | 1 |  | 0
171-3 | Harilik mänd | tk | 7 |  | 0
171-4 | Harilik mänd, suur istik | tk | 2 |  | 0
171-5 | Harilik tamm | tk | 2 |  | 0
171-6 | Harilik vaher | tk | 1 |  | 0
171-7 | Hapu kirsipuu 'Läti-Leedu Madalkirss' | tk | 1 |  | 0
171-8 | Iluõunapuu 'Eleyi' | tk | 1 |  | 0
171-9 | Mägivaher 'Atropurpureum' | tk | 1 |  | 0
171-10 | Murel 'Donisseni kollane' | tk | 2 |  | 0
171-11 | Murel 'Meelika' | tk | 3 |  | 0
171-12 | Suurelehine pärn | tk | 11 |  | 0
171-13 | Ahtlalehine mustikas 'Berry Bux' | tk | 13 |  | 0
171-14 | Dammeri tuhkpuu 'Major' | tk | 5 |  | 0
171-15 | Forsüütia 'Northern Gold' | tk | 3 |  | 0
171-16 | H. elupuu 'Hovey' | tk | 6 |  | 0
171-17 | H. elupuu 'Smaragd' | tk | 7 |  | 0
171-18 | Harilik elupuu 'Tiny Tim' | tk | 4 |  | 0
171-19 | H. sirel 'Madame Lemoine' | tk | 3 |  | 0
171-20 | Harilik ebajasmiin 'Variegatus' | tk | 29 |  | 0
171-21 | Harilik jugapuu 'Repandens' | tk | 16 |  | 0
171-22 | Jaapani enelas 'Shirobana' | tk | 129 |  | 0
171-23 | Kännasmustikas 'Patriot' | tk | 16 |  | 0
171-24 | Laiuv tuhkpuu | tk | 37 |  | 0
171-25 | Must sõstar 'Intercontinental' | tk | 3 |  | 0
171-26 | Must sõstar 'Varmas' | tk | 4 |  | 0
171-27 | Poolkõrge mustikas 'North Blue' | tk | 13 |  | 0
171-28 | Põõsasmaran 'Abbotswood' | tk | 69 |  | 0
171-29 | Puishortensia 'Pink Annabelle' | tk | 20 |  | 0
171-30 | Pukspuu | tk | 90 |  | 0
171-31 | Siberi kontpuu 'Sibirica Variegata' | tk | 26 |  | 0
171-32 | Teravalehine enelas | tk | 38 |  | 0
171-33 | Tume aroonia 'Hugin' | tk | 21 |  | 0
171-34 | Väike igihali | tk | 83 |  | 0
171-35 | Harilik kuusk (hekk) | tk | 60 |  | 0
171-36 | Lehtpuu multš | m² | 499 |  | 0
171-37 | Lilleniidud | m² | 1375 |  | 0
171-38 | Muru | m² | 2813 |  | 0
171-39 | Männikooremultš fr 15-50 | m³ | 29.94 |  | 0
171-40 | Murukärg | m² | 12.4 |  | 0
171-41 | Plastikust peenraääris | m | 352 |  | 0
172 | Teede ja platside alused
172-1 | Killustikalus; fr 32/63, kiilutud h=25 cm | m² | 1460 |  | 0
172-2 | Killustikalus; fr 32/63, kiilutud h=20 cm | m² | 620 |  | 0
173 | Teede ja platside katted | m²
173-1 | Tihe asfaltbetoon AC 12, h=6 cm | m² | 1335 |  | 0
173-2 | Tihe asfaltbetoon AC 8, h=5 cm | m² | 61 |  | 0
174 | Kivi- ja plaatkatted
174-1 | Betoonkivikate | m² | 486 |  | 0
175 | Äärekivid
175-1 | Betoonäärekivid 150x290 | m | 39 |  | 0
179 | Teemärgistus
179-1 | Teemärgistus termovaluplastikuga, valge | m² | 20 |  | 0
179-2 | Teemärgistus termovaluplastikuga, sinine | m² | 18 |  | 0
18 | Väikeehitised ja inventar
18-1 | Perforeeritud lehtmetallist prügikonteinerite piire + raudbetoonist plaatvundament | tk | 1 |  | 0
18-2 | Perforeeritud lehtmetallist jahutusseadme piire + raudbetoonist plaatvundament | tk | 1 |  | 0
18-3 | Pargipink JADA kahe seljatoega Extery | tk | 2 |  | 0
18-4 | Lamamistool JADA Extery | tk | 2 |  | 0
18-5 | Tool Klaar käetoega Extery | tk | 5 |  | 0
18-6 | Prügikast kolmeosaline TRIO TRIM3 Extery | tk | 2 |  | 0
18-7 | Rattahoidja Extery Kaar | tk | 6 |  | 0
18-8 | Lipumast alumiiniumist ROSA | tk | 3 |  | 0
18-9 | Olemasolevate laudade rekonstrueerimine | tk | 2 |  | 0
18-10 | Liiklusmärk koos posti ja vundamendiga (LM575d ja LM575a) | kompl. | 2 |  | 0
18-11 | Liiklusmärk (LM893 ilma postita) | kompl. | 1 |  | 0
18-12 | Liiklusmärgi ümbertõstmine | tk | 4 |  | 0
18-13 | Ajutine liikluskorraldus (s.h. infotahvlid ja liikluskorraldusprojekt) | kompl. | 1 |  | 0
| Välisrajatisede maksumus kokku (käibemaksuta) |  |  |  | 0
| Käibemaks 24% |  |  |  | 0
| Välisrajatisede maksumus kokku (käibemaksuga) |  |  |  | 0

## Töömaakulud
Tabel 7
Töömaakulud
Pos. | Töö kirjeldus | Ühik | Maht | Ühikhind € | Koguhind €
8 | EHITUSPLATSI KORRALDUSKULUD
81 | Ajutised ehitised ehitusplatsil
81-2 | Ehitussoojaku rent ja paigaldus |  | kuu |  | 0
81-3 | Ajutise tualeti rent ja paigaldus |  | kuu |  | 0
81-5 | Objekti teadetetahvel |  | kmpl |  | 0
81-6 | Ajutise piirdeaia kasutus |  | obj |  | 0
81-8 | Tellingud, lavad ja tõstukid |  | obj |  | 0
82 | Ajutised tehnosüsteemid
82-1 | Ajutine veepaigaldus |  | obj |  | 0
82-2 | Ajutine elektripaigaldus |  | obj |  | 0
83 | Masinad ja seadmed
83-1 | Mobiiilkraanad |  | obj |  | 0
86 | Energiakulu
86-1 | Ehitusaegne elektri kulu |  | kuud |  | 0
86-2 | Ehitusaegne vee kulu |  | kuud |  | 0
86-3 | Küttekulud |  | kuud |  | 0
87 | Veod
87-1 | Materjalide transport |  | obj |  | 0
87-2 | Ehitusprahi koristus ja utiliseerimine |  | obj |  | 0
9 | EHITUSPLATSI ÜLDKULUD
91 | Juhtimiskulud
91-1 | Töömaa juhtimiskulud |  | kuud |  | 0
91-2 | Abitööliste palgad |  | kuud |  | 0
91-3 | Valve |  | kuud |  | 0
92 | Kulud abistavatele tegevustele
92-1 | Mõõdistus |  | obj |  | 0
92-2 | Ehitusaegsed parandus ja remonditööd |  | obj |  | 0
92-3 | Ehitusplatsi korrashoid |  | obj |  | 0
92-4 | Lõplik koristus |  | obj |  | 0
10 | MUUD TÖÖD
10 | Muud tööd
| Muud tööd |  |  |  | 0
| Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd) |  |  |  | 0
| Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd) |  |  |  | 0
| Muud tööd (pakkuja kirjeldab vastavat tööd) |  |  |  | 0
| Töömaakulude maksumus kokku (käibemaksuta) |  |  |  | 0
| Käibemaks 24% |  |  |  | 0
| Töömaakulude maksumus kokku (käibemaksuga) |  |  |  | 0