| F |  |
| --- | --- |

TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/903-2				06.02.2024

| Projekti nimetus | Pärnamäe lasteaed |
| --- | --- |
| Aadress | Vikerkaare tee 2, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa |
| Staadium | Eelprojekt |
| Tellija nimetus ja aadress | Viimsi Vallavalitsus, reg nr 75021250, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa |
| Andmed projekteerija kohta | Tito Arhitektid OÜ, reg nr. 12838406, Kraavi tn.14, Narva |
| Projekti saabumise kuupäev ja reg.nr | 22.01.2024 9.3-1/24/903-1 |

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus

- Tarbijakaitseseadus

- Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule”

- Sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“

- Sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”

- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“

- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

- Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 “Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“

- EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

- EVS-EN 17037:2019+A1:2021 Päevavalgus hoonetes

(edaspidi EVS-EN 17037:2019+A1:2021)

- EVS 894:2008+A2:2015 Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides

(edaspidi EVS 894:2008+A2:2015)

- EVS 844:2016 Hoonete kütte projekteerimine

- EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- EVS 843:2016 Linnatänavad

- EVS 840:2017 Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Pärnamäe lasteaia (Vikerkaare tee 2, Viimsi alevik, Viimsi vald) eelprojekt on läbivaadatud järgmise märkustega ja tähelepanekuga:

- Seletuskirjas EP AR-5-02_v01, I ja II korruse plaanidel on ruumides nr 111, 112, 213 ja 214 aknad ainult ühes seinas. Ruumide pikkused on 13,4 m.

Esitatud on ainult ühe mängu/magamisruumi valgusteguri arvutus, aga kõik 8 rühmaruumi ei ole ühe suuruse ja akende arvuga. Lisaks ei ole arvestatud kahe varjualuse valguse takistusega ruumidele 111 ja 112 (varjualuse katus ei lase valgust läbi).

p. 3.35 Esitatud rühmaruumi päevavalgusteguri arvutus

D = T•AW•θ

A•(1-R²), kus

T on klaaside valguse läbivustegur, mis sisaldab määrdumise mõju =0,63 suletud pakett, kirgas klaas

Aw on akna klaasitud pindala, mis asub töötasapinnast kõrgemal =8,4 m²

Q on nähtava taeva nurk= 75°

A on lae, põranda ja seinte kogupindala koos akendega= 298,8 m²

R on sisepindade peegeldustegurite kaalutud keskmine=70

D= 0,63 x 8,4 x 75 / 298,8 x (1-70²)= 396,9/152,4=2,6

Juhime tähelepanu, et arvutuse tulemus ei vasta arvutuskäigule.

- Seletuskirjas EP AA-3-0 _v01 p. 3.3 Rühmades on kohendatud vastavaks kraanikausid ja WC-potid - rühmaruumides on neli 500 mm kõrgust valamut, WC-potid 4 tk kõrgusega ca 635 mm.

Lasteaeda on planeeritud 2 liitrühma, kus on lapsed 1,5. -3. aastased siis peab arvestama sõimeealiste tualettruumi vajadustega.

Määruse nr 131 § 8 lg 6 kohaselt peab sõimerühma tualettruumis olema vähemalt kaks väikelastele sobiva kõrgusega kätepesuvalamut, üks valamu täiskasvanutele, alusvanniga käsidušš, riiul laste pottide hoidmiseks, üks väikelaste tualetipott ja üks erivalamu laste pottide pesemiseks.

Juhime tähelepanu järgmisele asjaolule:

- Projekti koosseisus on esitatud ühe rühmaruumi keskmise päevavalgustegur, mille järgi see on 2,6 % (EVS 894:2008+A2:2015 kohaselt norm on vähemalt 2%). Peale Pärnamäe lasteaia valmimist oleks soovitatav teostada päevavalguse mõõtmised vähemalt neljas mängu/magamisruumis nr 111, 112, 213 ja 214, kus aknad on ainult ühes otsaseinas, ruumide pikkused on 13,4 m ja plaanitud on kaks varjualust ehitada otse maja akende ette.

Peale mõõtmistulemusi selgub, kas esitatud päevavalgustegur 2,6% vastab tegelikkusele ning on tagatud standardiga ette nähtud minimaalsed normväärtused. (EVS 894:2008+A2:2015 kohaselt norm on vähemalt 2%).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marianne Reinart

vaneminspektor

Põhja regionaalosakond

Marianne Reinart, 5866 4816

marianne.reinart@terviseamet.ee