Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn

Tel 794 3500, e-post [info@terviseamet.ee](mailto:kesk@terviseamet.ee)

**OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT**

**Nr 9.3-1/25/9338-2**

(asja nr Deltas)

**Alus: ehitusseadustik § 54 lg 6**

ehitise kasutusloa kooskõlastuse taotlus kooli moodulhoonele

(asutuse liik)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: 522401

**Objekti andmed:**

Objekt: Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi kooli moodulhoone

(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress:Keskuse tn 18/1, Tallinn 12911

(ehitise/ruumi aadress)

**Taotluse esitaja andmed:**

Nimi: COMBICON OÜ

Telefon: 5455 2819 e-post: [mariin.kivima@combicon.ee](mailto:mariin.kivima@combicon.ee)

Esindaja: Mariin Ling-Kivima, 5455 2819, [mariin.kivima@combicon.ee](mailto:mariin.kivima@combicon.ee)

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

ehitusprojekt  projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud

siseviimistlusmaterjalid

radoonivastaste meetmete rakendamine

maa-ala, hoone(d), ruumid

valgustustiheduse mõõtmistulemused: Elrato Mõõtelabor AS 02.12.2020 Valgustustiheduse mõõtmise aruanne nr 922

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

ventilatsiooni mõõtmistulemused: Mõõdistaja OÜ 11.12.2020 Ventilatsioonisüsteemi(de) reguleerimise protokoll. Katseprotokoll nr 20533

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused: Mõõdistaja OÜ 11.12.2020 Tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmine. Katseprotokoll nr 20536

(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokolli nr)

joogivee analüüsi tulemus: Terviseameti Nakkushaiguste labori 01.12.2020 Joogivee mikrobioloogiline analüüs. Protokoll nr ML2020/V97784M

Terviseameti Keemialabori 26.11.2020 Joogivee keemiline analüüs. Protokoll nr KL2020/V97784K

(analüüsi teostaja, kuupäev, protokolli nr)

**Paikvaatluse kuupäev/kellaaeg:** “24“ november 2025a

kell 08:10 kuni 08:25

**Paikvaatluse juures viibisid:**

Tiit Koel, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi haldusjuht, 5331 0208, [Tiit.Koel@mg.edu.ee](mailto:Tiit.Koel@mg.edu.ee)

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud:**

Kooli moodulhoone ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisutatud. Garderoobides on nagid ja pingid ning klassiruumides on riiulid, lauad, toolid, tahvlid. Akendele on paigaldatud päikese tõkestamiseks rulood. Trepp on valgustatud, markeeritud, piirdega ja topelt käsipuuga.

San. seadmed sooja ja külma veega varustatud. Hügieeniruumid asuvad mõlemal korrusel (mõlemal korrusel 2 ühekohalist tualettruumi, sh hoone I korrusel 1 inva-wc). Kätepesu valamud on varustatud isikliku hügieeni tagamiseks vajalike vahenditega.

Õpperuumides on loomulik valgustus ning igas õpperuumis on kõik aknad avatavad. Kõikide klassiruumide õhuvahetus on planeeritud 21-le inimesele ehk 20 õpilast + 1 õpetaja.

**Paikvaatlusel tuvastatud puudused:**

1. Esitatud andmed joogivee analüüsi tulemuste kohta pärinevad aastast 2020.

**Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid:**

Tehnilisi vahendeid ei kasutatud.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Ametnik:** Gea Metus, vaneminspektor, 5197 5317, [gea.metus@terviseamet.ee](mailto:gea.metus@terviseamet.ee)

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)