|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  K-Projekt AS |
| Registri- või isikukood |  12203754 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn |
| Kontaktaadress |  Ahtri tn 6a, 10151 Tallinn |
| Telefon |  6264100 |
| E-post |  kprojekt@kprojekt.ee; malle.utt@kprojekt.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt tööprojekti staadiumis | DN800 KANALISATSIOONI KOLLEKTORI PROJEKTEERIMINE | 23053 |
|  |  |  |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Laagri alevik, Saue vald// Nõmme Linnaosa Tallinn |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: tehnovõrkude ehitus riigiteede nr 4 km 13,09 ja nr 3793 km 0,02 kaitsevöönditesse ning riigiteede alusele maale Saue vallas Harju maakonnas ning Tallinna linnas Nõmme linnaosas |
| Ristumised riigiteega nr 4 km13,09 ja nr 3793 km 0,02 |
| Riigitee nr 4 kaitsevööndis km 13,09 ja nr 3793 km 0,02 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Risti riigiteega nr 4 km 13,09 kavandatakse isevoolne reoveekollektor ID600mm, kollekor rajatkse osaliselt lahtisel ja mikrotunnelmeetodil. |
|  Kavandatav rajamise aeg 2025-2026 (ehitustööd on alanud Männimetsa pumpla juures Tallinna linna territooriumil) |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Kavandataud asukohas paikneb olemasolev reoveekollektor ID 500, mis on vaja säilitada ja ühendada uue kollektoridga. Kollektor on eelvooluks Saue ja Saku valla kanalisatsioonisüsteemile. |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  Transpordiameti nõuded nr 7.1-2/23/9946-3, 11.05.2023; Transpordiameti seisukoht EHR (www.ehr.ee) lauri.koiv@transpordiamet.ee 20.05.2024, ehitusload nr 2412271/03310 ja nr 2412271/03373 |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Malle Ütt |
| K-Projekt AS | **Allkiri** |   |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  05.02.2025 |