Päästeameti Ida päästekeskuse

OJB juhtivinspektor

Julia Vitkova-Greene							15.02.2018.a.

julia.vitkova-greene@rescue.ee

VASTUS:

Ettekirjutus	   08.02.2018 nr.  7.2 – 6.4/2018/ 273

4. Tagada hoone automaatse tulekustutussüsteemi iganädalane hooldus vastavalt tootja juhistele ja õigusaktidele.		Täitmise tähtaeg: 15.02.2018

Сообщаем, что в соответствии п.4 Предписания 7.2 – 6.4/2018/ 273 от 08.02.2018, выявленные в ходе Проверки недостатки устранены.

В подтверждение прилагаем фотоотчет (копию Журнала еженедельного контроля и обслуживания Спринклерной Системы Пожаротушения в отеле Meresuu. Первый контроль выполнен 09.02.2018 года, следующий 16.02.2018 года);

9. Tagada evakuatsiooniteede lihtne juurdepääsetavus ja kasutavatus, tagatud ohutu liikumine ning evakuatsioon			Täitmise tähtaeg: 15.02.2018

Сообщаем, что в соответствии п.9 Предписания 7.2 – 6.4/2018/ 273 от 08.02.2018, выявленные в ходе Проверки недостатки устранены.

В подтверждение прилагаем фотоотчет (5фото на которых отражен кухонный коридор без складированных горючих материалов и аварийный выход в ресторане с освобожденным к нему проходом);

11. Koostada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise skeemid vastavalt hoone korruse evakuatsioonialale			Täitmise tähtaeg: 15.02.2018

Сообщаем, что в соответствии п.11 Предписания 7.2 – 6.4/2018/ 273 от 08.02.2018, выявленные в ходе Проверки недостатки устранены.

В подтверждение прилагаем фотоотчет (7 фото на которых отражены Схемы путей эвакуации из помещений офиса, ресторана и конференц. залов отеля Meresuu, соответствующие фактическим схемам расположения помещений);

С уважением,						исполнитель:

Директор отеля Meresuu				Владимир Бобылев

Игорь Баранов					тел. 59196800; 35 79653;

тел. 56496600; 3579695;				vladimir.bobylev@meresuu.ee

baranov@meresuu.ee