|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Kristel Miilen  Eften SPV3 OÜ  Kristel.Miilen@eften.ee | Teie 23.12.2025  Meie 08.01.2026 nr 7.2-3.2/7620-2 |

Vastus taotlusele

Esitasite Lõuna päästekeskusele taotluse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteate Häirekeskusesse edastamise jätkamiseks.

Päästeametil ei ole võimalik taotlust rahuldada, sest siseministri 07. 01. 2013. a määrus nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord“ lisa 2 (ehitised, kus tuleb edastada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated Häirekeskusesse) loetelus ei ole enam kogunemishooneid.

Ehitised, mille puhul Päästeamet saab kaaluda tulekahjuteadete jätkuvat edastust Häirekeskusesse, on ehitis, mis on ise või selles paiknev vara on arhiiv, muuseum, muu riiklikult olulise väärtusega ehitis, elutähtsa teenuse osutamiseks vajalik ehitis või suurõnnetuse ohuga või ohtliku ettevõtte ehitis, kui selle ettevõtte ohualasse jääb elamupiirkond.

Taotluse olete kirjeldanud, et päevasel ajal on hoones tagatud piisav personali ja vastutavate isikute olemasolu, mis võimaldab täita kehtivaid tuleohutusnõudeid ning tagada tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häiretele viivitamatu kontroll ja reageerimine kohapeal. Hoonet kasutavad sel ajal nii töötajad kui ka külastajad, mistõttu on kohapealne reageerimisvõimekus piisav.

Keskuse sulgemise järgselt hoonesse inimesi küll ei jää, kuid turvafirma teostab öösel ka korra hoone osas üldist turvalisuse kontrolli.

Olete ohutuse tagamiseks võtnud kasutusel meetmed, et võimaliku ohu korral reageeritakse operatiivselt sündmusele.

Tulekahju korral viivitamatult teavitada Häirekeskust ja tagada kiire evakuatsioon ehitisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Kärsin

Ohutusjärelevalve büroo nõunik

Lõuna päästekeskus

+372 7337329

marek.karsin@paasteamet.ee