|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Alar Pihl  Maardu Linnavalitsus  Kallasmaa 1  74111, Maardu linn, Harju maakond  Eesti | Teie 15.03.2024 No 7-1.3/606  Meie 10.04.2024 No 7.2-3.1/1500-2 |

Kroodi tn 2 DP esitamine kooskõlastamiseks

Lugupeetud Alar Pihl,

Ei saa kooskõlastada antud detailplaneeringut järgmistel kaalutlustel:

Planeeringust ja ohuhinnangust ei selgu ennetus leevendus meetmed.

Ei ole selge, kas planeeringu ala asub üleujutuse alal.

Kui suur  rahvahulk sinna terminalide külje alla planeeritud on?

Skeemilt paistab ainult üks sisse väljasõidu tee olema.

Lugupidamisega,

(allkirjastatud digitaalselt)

Dmitri Peterson

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja Päästekeskus

Dmitri Peterson

+372 53267006

dmitri.peterson@rescue.ee