Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Otepää Veevärk AS, 10273845, Kastolatsi tee, 67404 Otepää, Valga maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Nõuni küla ühisveevärk, Nõuni küla, Otepää vald, Valga maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Andres Radsin  Otepää Veevärgi AS tootmisjuht, Andres@otepvesi.ee, tel 7664890, 57503313

Puurkaevu(de) andmed:  Nõuni küla puurkaev

katastri nr. 12205

Käideldava vee kogus ööpäevas: 7 m3

Tarbijate arv: 150

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Nõuni küla raamatukogu (novembrikuu) 1 kord aastas

- süvakontrollil: Nõuni küla raamatukogu, 2025.a (novembrikuu) 1 kord 10 aasta jooksul

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tehtud süva/a. | 2024 a. | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. |
| Tavakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Escherichia coli | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22°C | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mangaan | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid | 1x aastas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2015 | - | 1 | - | - | - |
| Ammoonium | 2016 | - | 1 | - | - | - |
| Antimon |  | - | 1 | - | - | - |
| Arseen |  | - | 1 | - | - | - |
| Benseen |  | - | 1 | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2019 | - | 1 | - | - | - |
| Boor |  | - | 1 | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan |  | - | 1 | - | - | - |
| Elavhõbe |  | - | 1 | - | - | - |
| Fluoriid |  | - | 1 | - | - | - |
| Kaadmium |  | - | 1 | - | - | - |
| Kloriid |  | - | 1 | - | - | - |
| Kroom |  | - | 1 | - | - | - |
| Naatrium |  | - | 1 | - | - | - |
| Nikkel |  | - | 1 | - | - | - |
| Nitraat |  | - | 1 | - | - | - |
| Nitrit |  | - | 1 | - | - | - |
| Oksüdeeritavus |  | - | 1 | - | - | - |
| Pestitsiidid |  | - | 1 | - | - | - |
| Plii |  |  | 1 |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | - | 1 | - | - | - |
| Seleen |  | - | 1 | - | - | - |
| Sulfaat |  | - | 1 | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | - | 1 | - | - | - |
| Trihalometaanide summa |  | -- | 1 | -- | -- | -- |
| Tsüaniid |  | - | 1 | - | - | - |
| Vask |  |  | 1 |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  | - | 1 | - | - | - |

Koostas:

Andres Radsin

Otepää Veevärk  AS

tootmisjuht

/allkirjastatud digitaalselt/