**Päästeamet**

**Taotlus 10.2.2020**

**Käesolevaga palume muuta Riikliku tuleohutusjärelevalve 10.06.2015. a ettekirjutus nr 7.2-6.2/1283 punkti 4. Rajada parema tiiva II korruselt teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, et võimaliku tulekahju puhkemise korral oleks inimestel võimalik ehitisest ohutult evakueeruda või neid evakueerida.**

**Käesolevaga kohustub Taagepera loss OÜ majutama vastavasse tiiba maksimaalselt 10 inimest ja rajama päästepunkti tuba 217 rõdule. Selleks varustame vastava korruse hotellitoad vastavate evakuatsiooniskeemidega, koridorid vastavate suunaviitadega evakuatsioonivalgustitega ning toa 217 ukse väljaspoolt avatava nupuga. Tõenäoliselt jääbki tuba 217 ajutiselt kuni muu lahenduse väljatöötamiseni kasutusest välja ja uks jääb avatuks.**

**Palume antud muudatuste tegemiseks ajalist pikendust kuni 31.3.2020**

**Lugupidamisega**

**Lauri Teorein**

**Taagepera Loss OÜ**