**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  VESSE 8, TALLINN |
| Kontaktaadress  |  VILJA 14C, VÕRU  |
| Telefon |  53090199 (AAP ERIK)  |
| E-post |  A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | Võru-Munamäe 10kV fiidri rekonstrueerimine etapp I, Võru vald, Võrumaa | IP6720-1 |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla:  |
| Võrumaa, Võru vald, Puiga küla, Kasaritsa küla, Sika küla  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega * 25161 Kose-Käbli tee km. 3,43 (õhuliin)
* 25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,83-7,84
 |
| Teemaal kulgemine * 25161 Kose-Käbli tee km. 2,61-2,93;
* 25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,42-7,46; 7,59-7,78
 |
| Riigitee kaitsevööndis* 25161 Kose-Käbli tee km. 2,53-2,61; 2,93-3,15; 3,42-3,44; 5,85
* 25131 Rõuge-Verijärve tee km.7,39-7,42; 7,46-7,59; 7,78-7,86; 8,51-8,80; 8,95
 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Uue keskpinge maakaabli paigaldamine 25161 Kose-Käbli tee kaitsevööndis ja kinnistul (91804:003:2760) km. 2,53-3,15, uute keskpinge maakaablite paigaldamine 25131 Rõuge-Verijärve tee kaitsevööndis ja kinnistul (91804:003:3290) km. 7,39-7,86. Olemasoleval keskpigne õhuliinil paljasjuhtme asendamine kaetud juhtmega (koridori asukoht jääb samaks) 25161 Kose-Käbli teega ristuvalt km. 3,42-3,44 ja kaitsevööndis km. 5,85 ning 25131 Rõuge-Verijärve tee kaitsevööndis km. 8,51-8,80 ja 8,95. Õhuliini demonteerimine 25131 Rõuge-Verijärve teega ristuvalt km. 7,88.  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus.  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Aap Erik |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  Allkirjastatud digitaalselt |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 11.06.2024 |