Transpordiamet

Valge 4, 11413 Tallinn

Saadame Teile kooskõlastamiseks põhiprojekti „Kabli päikesepargi hoiutööd. Töö nr 2024-252“.

Objekt asukoht: Pärnu maakond, Pärnu linn, Tammuru küla, Kusti (56801:005:0051), Ojamaa (56801:005:0076), Konksu (56801:005:0078), Karjalauda (56801:005:0052) ja Karjalauda (56801:005:0053) omanik. Põhiprojekti on koostanud Kobras OÜ Enery Estonia OÜ tellimusel. Põhiprojekt annab tehnilise lahenduse Kabli päikesepargi hoiutööde tegemiseks.

Põhiprojektiga antakse lahendused järgmistele elementidele:

- tööala ettevalmistamine ja võsa- ja puittaimestiku likvideerimine;

- projekteeritud äravoolurajatiste mahamärkimine;

- kraavide puhastamine settest (~2140 m);

- truupide puhastamine (~40 m);

- kraavi asendamine kollektortoruga (~1480 m);

- olemasoleva drenaaži-/kollektortoru asendamine (~3243);

- tööde järgsed heakorratööd.

Projektiga kavandatavad tööd paiknevad osaliselt Taali-Põlendmaa-Seljametsa tee (19276) ja Luige tee (19289) kaitsevööndis. Sellega seoses palume Teilt ehitustööde teostamiseks põhiprojektile kooskõlastust. Küsimuste korral võtke ühendust allpool esitatud kontaktidel. Projekti saab alla laadida siit:

https://kobras.sharepoint.com/:u:/s/Projekteerijad/EXVmKCexfc1PpcE6h4GmxZYBP9cILea4ibCiApA8gKkWFg?e=m5uPsM .

Lugupidamisega

Martin Võru

Kobras OÜ projekteerija

Tel +372 526 0335

martin@kobras.ee