**AKT** **ÜÜRIPINNA ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE KOHTA**

Üüripinna valduse üleandmise kuupäev: 26.03.2015

RKAS (*edaspidi nimetatud Üleandja*) esindaja Liis Lebedev, kes tegutseb volikirja alusel, ja hoone kasutajate esindajad Raivo Stepanov (Päästeamet), Jaak Vihalem (Politseiamet) ja Siseministeeriumi (*edaspidi nimetatud Vastuvõtja*) esindaja Jüri Triletski, kes tegutsevad põhimääruse alusel, leppisid kokku alljärgnevas:

**1.** Üleandja annab Vastuvõtjale üle üürilepingust nr. Ü6315/13 tulenevalt aadressil Pritsu, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond paikneva pääste- ja politseihoone.

**2.** Üüripinna tehniline seisund üleandmisel-vastuvõtmisel ning vastuvõtja kinnitus üüripinna seisundi vastavuse kohta:

Uusehitis

**3.** Loetelu üüripinna kasutuseks vajalikest kasutusjuhenditest (nende olemasolul).

Seadmete ja masinate kasutusjuhendid asuvad seadmete juures.

**4.** Üüripinna kasutamiseks vajalikud läbipääsuvahendid (võtmed, puldid, kaardid, jms):

* 1. Võtmed vastavalt sarjatabelile, üle antud Vormsi päästekomando esindajale 26.03.2015;
	2. Läbipääsusüsteemi magnetkaardid 21 tk, üle antud Vormsi päästekomando esindajale 26.03.2015;

**5.** Energia tarbimist fikseerivate mõõtjate näidud:

Vesi: näit 8m³

Elekter: arvestuse aluseks võetakse Imatra Elekter AS kauglugeja näit seisuga 26.03.2015.

**6.** Märkused puuduste kohta ja kokkulepe puuduste likvideerimise aja osas:

1. Puudu uksepiirajad;
2. Praod garaaži põrandas, jälgitakse ja garantiiperioodil injekteeritakse;
3. Puudu 2 päästeriiete kappi (nn Rakvere kapid);
4. Inner Range litsentsid lisatakse;
5. Reguleeritakse garaažiuste tõstemehhanismi, et oleks käsitsi täielikult avatav;
6. Tarnitakse iga garaaži ukse kohta 2 pulti (toimetada komando pealikule);
7. Voolikukuivatuse tali mootori juhe kinnitada;
8. Sauna ja duširuumi klaasuste käepidemed kinnitada;
9. Haljastus, sh murukivi paigaldus ja sadevee ärajuhtimine lõpetamata;
10. RKASil toimetada nn musta tsooni koristamise vahendid ja ained;

**Puudused likvideeritakse hiljemalt 31.05.2015.**

**7.** Käesolev akt on koostatud ja allkirjastatud digitaalselt.

**Üleandja esindaja(d): Vastuvõtja esindaja(d):**