**Joogivee kontrolli kava aastateks 2019-2023**

Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrus nr 82

Joogivee käitleja: OÜ William

Veevärgi asukoht: Tõhela Järve Puhkeküla

Puurkaevu andmed: **Salvkaev**

katastri number**:**

passi number:

puurkaevu sügavus**:**

Käideldava vee kogus ööpäevas: 1 m3 Tarbijaid: 30

Proovivõtu koht ja aeg:

* tavakontrollil: juuni
* süvakontrollil: juuni

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Kvaliteedinäitaja** |  | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** |
| **Süva proov tehtud** | **2019a** | **2020a** | **2021a** | **2022a** | **2023a** |
| **Tavakontrolli näitajad**  |  |  |  |  |  |  |
| Kolooniate arv 22 ˚C |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *Escherichia coli* |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Süvakontrolli näitajad** **(1 kord 10 aasta jooksul)** |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  | 1 |  |  |  |
| Enterokokid | 05.06.2019 | 1 |  |  |  |  |
| Ammoonium | 05.06.2019 | 1 |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  | 1 |  |  |
| Arseen |  |  |  | 1 |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  | 1 |
| Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) |  |  |  |  |  | 1 |
| Boor  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan  |  |  |  |  |  | 1 |
| Elavhõbe |  |  |  | 1 |  |  |
| Fluoriid |  |  | 1 |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  | 1 |  |  |
| Kloriid  |  |  | 1 |  |  |  |
| Kroom |  |  |  | 1 |  |  |
| Mangaan  | 05.06.2019 | 1 | 1 |  |  |  |
| Naatrium  | 05.06.2019 | 1 |  |  |  |  |
| Nikkel  |  |  |  | 1 |  |  |
| Nitraat |  |  | 1 |  |  |  |
| Nitrit |  |  | 1 |  |  |  |
| Oksüdeeritavus | 05.06.2019 | 1 |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  | 1 |  |
| Plii |  |  |  | 1 |  |  |
| Raud | 05.06.2019 | 1 | 1 |  |  |  |
| Seleen |  |  |  | 1 |  |  |
| Sulfaat | 05.06.2019 | 1 |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen  |  |  |  |  |  | 1 |
| Trihalometaanide summa |  |  |  |  |  | 1 |
| Tsüaniid |  |  |  | 1 |  |  |
| Vask |  |  |  | 1 |  |  |
|  |
| Koostas: Ville Vulkan, 19.06.2019 (nimi, allkiri, kuupäev)Kooskõlastaja: Reelika Tammai, 19.06.2019 (nimi, allkiri, kuupäev) |  |