**Joogivee kontrolli kava aastateks 2019-2023**

Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a määrus nr 82

Joogivee käitleja: OÜ William

Veevärgi asukoht: Tõhela Järve Puhkeküla

Puurkaevu andmed: **Salvkaev**

katastri number**:**

passi number:

puurkaevu sügavus**:**

Käideldava vee kogus ööpäevas: 1 m3 Tarbijaid: 30

Proovivõtu koht ja aeg:

* tavakontrollil: juuni
* süvakontrollil: juuni

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | |  | | | | |
| **Kvaliteedinäitaja** | | |  | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | | | | |
| **Süva proov tehtud** | **2019a** | | **2020a** | | **2021a** | **2022a** | | **2023a** | |
| **Tavakontrolli näitajad** | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Kolooniate arv 22 ˚C | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Värvus | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Elektrijuhtivus | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| pH | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Lõhn | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Maitse | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Hägusus | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| Coli-laadsed bakterid | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| *Escherichia coli* | | |  | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| **Süvakontrolli näitajad**  **(1 kord 10 aasta jooksul)** | | |  |  | |  | |  |  | |  | |
| Alumiinium | | |  |  | | 1 | |  |  | |  | |
| Enterokokid | | | 05.06.2019 | 1 | |  | |  |  | |  | |
| Ammoonium | | | 05.06.2019 | 1 | |  | |  |  | |  | |
| Antimon | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Arseen | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Benseen | | |  |  | |  | |  |  | | 1 | |
| Benso(a)püreen ja PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | | |  |  | |  | |  |  | | 1 | |
| Boor | | |  |  | | 1 | |  |  | |  | |
| 1,2-dikloroetaan | | |  |  | |  | |  |  | | 1 | |
| Elavhõbe | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Fluoriid | | |  |  | | 1 | |  |  | |  | |
| Kaadmium | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Kloriid | | |  |  | | 1 | |  |  | |  | |
| Kroom | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Mangaan | | | 05.06.2019 | 1 | | 1 | |  |  | |  | |
| Naatrium | | | 05.06.2019 | 1 | |  | |  |  | |  | |
| Nikkel | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Nitraat | | |  |  | | 1 | |  |  | |  | |
| Nitrit | | |  |  | | 1 | |  |  | |  | |
| Oksüdeeritavus | | | 05.06.2019 | 1 | |  | |  |  | |  | |
| Pestitsiidid | | |  |  | |  | |  | 1 | |  | |
| Plii | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Raud | | | 05.06.2019 | 1 | | 1 | |  |  | |  | |
| Seleen | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Sulfaat | | | 05.06.2019 | 1 | |  | |  |  | |  | |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | | |  |  | |  | |  |  | | 1 | |
| Trihalometaanide summa | | |  |  | |  | |  |  | | 1 | |
| Tsüaniid | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
| Vask | | |  |  | |  | | 1 |  | |  | |
|  |
| Koostas: Ville Vulkan, 19.06.2019  (nimi, allkiri, kuupäev)  Kooskõlastaja: Reelika Tammai, 19.06.2019  (nimi, allkiri, kuupäev) | | | |  | | | | |