## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Auvere teede ehitamine"
Pakkuja nimi ja registrikood: …..............................................................
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
1,222 km
Vanamõisa tee (0,53 km) ehitamine
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu | tm | 5 |  | 0
2 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 1.79 |  | 0
3 | Lamapuidu eemaldamine kraavist | tm | 3 |  | 0
4 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | m | 881 |  | 0
5 | Kraavide ja nõvade kaevamine koos kaeve tasandamise ja ekspluatatsiooni eelsete setete eemaldamisega | m | 1467 |  | 0
6 | Truupide mahamärkimine | tk | 5 |  | 0
7 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 27 |  | 0
8 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 26 |  | 0
9 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 3 |  | 0
10 | Ø 50 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 2 |  | 0
11 | Ø 50 cm truubitoru (r/b) väljatõstmine ja utiliseerimine | m | 7 |  | 0
12 | Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldamine | tk | 1 |  | 0
13 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 488 |  | 0
14 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 6 |  | 0
15 | Olemasoleva maapinna tasandamine | m2 | 3413 |  | 0
16 | Teemulde ehitamine (b=6,4 m) teenõvade/kraavide kaeve pinnasest (profiilne maht), koos tihendamisega | m3 | 102 |  | 0
17 | Teemulde ehitamine (b=6,8 m) teenõvade/kraavide kaeve pinnasest (profiilne maht), koos tihendamisega | m3 | 552 |  | 0
18 | Teemulde töötlemine profiili | m2 | 3213 |  | 0
19 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 2559 |  | 0
20 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 517 |  | 0
21 | Killustikust (fr 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 280 |  | 0
22 | Mahasõidukoha M-L13R8 mulde ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 2 |  | 0
23 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 318 |  | 0
24 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 50 |  | 0
25 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 22 |  | 0
26 | Mahasõidukoha lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (killustikust (fr 16/32 mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 4 |  | 0
27 | Mahasõidukoha M-L16R8 mulde ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 2 |  | 0
28 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 431 |  | 0
29 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 68 |  | 0
30 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 31 |  | 0
31 | Mahasõidukoha lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (killustikust (fr 16/32 mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 4 |  | 0
32 | L-kujulise tagasipööramise koha mulde ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
33 | Teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=20 cm (profiilne maht) | m3 | 152 |  | 0
34 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 834 |  | 0
35 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 131 |  | 0
36 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 60 |  | 0
37 | Tagasipööramise koha haarade lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (killustikust (fr 16/32 mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 3 |  | 0
38 | Riigitee 13109 Narva - Auvere km 14,93 ja Vanamõisa tee ristumiskoha ehitamine s.h. | tk | 1 |  | 0
39 | Kasvupinnase eemaldamine hkesk=30 cm | m2 | 280 |  | 0
40 | Riigitee teekraavi põhjalangu korrigeerimine | m | 60 |  | 0
41 | Vee survetorustikku ümbritseva pinnase kaevamine käsitsi | m3 | 60 |  | 0
42 | Vee survetorustiku inspektsioon | tk | 1 |  | 0
43 | Vee survetorustiku soojusisolatsioon paigaldus | m | 18 |  | 0
44 | Vee survetorustiku tagasitäite juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 32 |  | 0
45 | Kaitseplaatide aluse geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai mittekootud) paigaldamine | m2 | 67 |  | 0
46 | Vee survetorustiku betoonist kaitseplaatide paigaldamine | m2 | 45 |  | 0
47 | Välja kaevatud pinnase tasandamine/likvideerimine | m3 | 140 |  | 0
48 | Mulde ehitamine, juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 126 |  | 0
49 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 166 |  | 0
50 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² rajamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 198 |  | 0
51 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=9cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 126 |  | 0
52 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 61 |  | 0
53 | Riigitee katte taastamine. AC16 surf 70/100 H=4 cm (+materjal ja vedu) | m2 | 8 |  | 0
54 | Tähispostide paigaldamine (kollane helkur) | tk | 6 |  | 0
55 | Haljastus ja korrastustööd riigiteega külgneval alal | m2 | 166 |  | 0
56 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
57 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
58 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
59 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
60 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) kõik teed koos | tk | 1 |  | 0
61 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
62 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
63 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.21 |  | 0
Vanamõisa tee (0,53 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Uuemõisa tee (0,692 km) ehitamine
64 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu | tm | 5 |  | 0
65 | Tee- ja kraavitrassi ning teerajatiste alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 2.12 |  | 0
66 | Lamapuidu eemaldamine kraavist | tm | 2 |  | 0
67 | Koprapaisude likvideerimine | tk | 3 |  | 0
68 | Uute veejuhtmete mahamärkimine | m | 1247 |  | 0
69 | Kraavide ja nõvade kaevamine koos kaeve tasandamise ja ekspluatatsiooni eelsete setete eemaldamisega | m | 2112 |  | 0
70 | Truupide mahamärkimine | tk | 4 |  | 0
71 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 30 |  | 0
72 | Di=50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 14 |  | 0
73 | Ø 40 cm plasttruubi mattotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 3 |  | 0
74 | Ø 50 cm plasttruubi kiviotsaku kivikindlustusega ehitamine (tüüp KOK) | 2 otsakut | 1 |  | 0
75 | Ehitusaegsete filtratsioonitõkke ekraanide paigaldamine | tk | 2 |  | 0
76 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine (telg, servad, kraavide siseservad) | m | 648 |  | 0
77 | Tee rajatiste mahamärkimine | tk | 8 |  | 0
78 | Olemasoleva maapinna kaeve ja lüke | m3 | 66 |  | 0
79 | Olemasoleva maapinna tasandamine | m2 | 4536 |  | 0
80 | Teemulde ehitamine (b=6,8 m) teenõvade/kraavide kaeve pinnasest (profiilne maht), koos tihendamisega | m3 | 207 |  | 0
81 | Teemulde ehitamine (b=7,2 m) teenõvade/kraavide kaeve pinnasest (profiilne maht), koos tihendamisega | m3 | 392 |  | 0
82 | Teemulde töötlemine profiili | m2 | 4507 |  | 0
83 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldele | m2 | 3402 |  | 0
84 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) teealuse ehitamine koos tihendamisega, H=30 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 1084 |  | 0
85 | Killustikust (fr 16/32 mm) teekatte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 376 |  | 0
86 | Mahasõidukoha M-L10R10 mulde ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 6 |  | 0
87 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 857 |  | 0
88 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 193 |  | 0
89 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 55 |  | 0
90 | Mahasõidukoha lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (killustikust (fr 16/32 mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 12 |  | 0
91 | T-kujulise tagasipööramise koha mulde ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
92 | Teemulde ehitamine kohapealsest pinnasest hkesk=20 cm (profiilne maht) | m3 | 52 |  | 0
93 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 910 |  | 0
94 | Aherainest (fr. 10/90(125)mm) tee-elemendi aluse ehitamine koos tihendamisega (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 208 |  | 0
95 | Killustikust (fr 16/32 mm) tee-elemendi katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 61 |  | 0
96 | Tagasipööramise koha haarade lõpu sujuv kokku viimine olemasoleva maapinnaga (killustikust (fr 16/32 mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 5 |  | 0
97 | Riigitee 13109 Narva - Auvere km 13,135 ja Uuemõisa tee ristumiskoha ehitamine, s.h. | tk | 1 |  | 0
98 | Kasvupinnase eemaldamine hkesk=35 cm | m2 | 260 |  | 0
99 | Riigitee teekraavi põhjalangu korrigeerimine | m | 340 |  | 0
100 | Vee survetorustikku ümbritseva pinnase kaevamine käsitsi | m3 | 33 |  | 0
101 | Vee survetorustiku inspektsioon | tk | 1 |  | 0
102 | Vee survetorustiku soojusisolatsioon paigaldus | m | 11 |  | 0
103 | Vee survetorustiku tagasitäite juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 21 |  | 0
104 | Kaitseplaatide aluse geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai mittekootud) paigaldamine | m2 | 46 |  | 0
105 | Vee survetorustiku betoonist kaitseplaatide paigaldamine | m2 | 32 |  | 0
106 | Välja kaevatud pinnase tasandamine/likvideerimine | m3 | 124 |  | 0
107 | Mulde ehitamine, juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 132 |  | 0
108 | Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai, mittekootud) paigaldamine tihendatud ja profileeritud tee-elemendi muldele | m2 | 166 |  | 0
109 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² rajamine H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 198 |  | 0
110 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=9cm rajamine (+materjal ja vedu) | m2 | 126 |  | 0
111 | Peenarde kindlustamine (segu nr 6), h=9cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m2 | 61 |  | 0
112 | Riigitee katte taastamine. AC16 surf 70/100 H=4 cm (+materjal ja vedu) | m2 | 8 |  | 0
113 | Tähispostide paigaldamine (kollane helkur) | tk | 6 |  | 0
114 | Haljastus ja korrastustööd riigiteega külgneval alal | m2 | 174 |  | 0
115 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
116 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
117 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
118 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
119 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) kõik teed koos | tk | 1 |  | 0
120 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
121 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
122 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.28 |  | 0
Uuemõisa tee (0,692 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. kui ei suudeta tagada üleandmisel nõuetekohast haljastust tuleb kasutada
erosioonitõkke matti, mis koosneb 100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk.
Plastist ning muud kiirelt lagunematud sidusnöörid/võrgud on keelatud.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid