
Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028
Sotsiaalministri 24.09.2019.a. määrus nr 61 

Joogivee käitleja: OÜ Ramsi VK, registrikood 10357298
Ühisveevärgi asukoht: Sinialliku küla veevärk, Sinialliku küla, Viljandi vald, 71105 Viljandimaa
Veekäitleja kontaktandmed: Vladimir Maarjakõiv +372 4340160, info@ramsivk.ee
Puurkaevu(de) andmed:  
· Katastri number: 22638, passi nr Silur, 100 meetrit
· Keemiavaba, aeratsioonil põhinev filtrisüsteem F 40 PX Twin
Käideldava vee kogus ööpäevas: 6,8 m3. Tarbijate arv: 76. Ajutiste tarbijate arv: 0 Proovivõtukohad (asukoht) ja aeg (kuu)
·       tavakontrollil: Sinialliku vp, tarbijatele väljuv proovivõtukraan 1 kord aastas - detsember
·       süvakontrollil: - 2026 aasta detsember, 1 kord 10 aasta jooksul, viimane 
	Kvaliteedinäitaja
	Proovide arv/ proovivõtu aeg

	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	Lõhn
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Maitse
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Värvus
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Hägusus
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Kolooniate arv 22
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Elektrijuhtivus
	X
	X
	X
	X
	X
	

	pH
	X
	X
	X
	X
	X
	

	E.coli
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Coli-laadsed
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Raud
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Soole Enterokokid
	X
	X
	X
	X
	X
	

	Mangaan
	
	X
	
	
	
	

	Kloriid
	
	X
	
	
	
	

	Ammoonium
	
	X
	
	
	
	

	Naatrium
	
	X
	
	
	
	

	Oksüdeeritavus
	
	X
	
	
	
	

	Sulfaat
	
	X
	
	
	
	

	Alumiinium
	
	X
	
	
	
	

	Nitrit
	
	X
	
	
	
	

	Nitraat
	
	X
	
	
	
	

	Antimon
	
	X
	
	
	
	

	Arseen
	
	X
	
	
	
	

	Benseen
	
	X
	
	
	
	

	Boor
	
	X
	
	
	
	

	Benso(a)püreen & PAH
	
	X
	
	
	
	

	1,2-dikloroetaan
	
	X
	
	
	
	

	Elavhõbe
	
	X
	
	
	
	

	Fluoriid
	
	X
	
	
	
	

	Kaadmium
	
	X
	
	
	
	

	Kroom
	
	X
	
	
	
	

	Nikkel
	
	X
	
	
	
	

	Plii
	
	X
	
	
	
	

	Seleen
	
	X
	
	
	
	

	Vask
	
	X
	
	
	
	

	Pestitsiidid
	
	X
	
	
	
	

	LC pestitsiidide summa
	
	X
	
	
	
	

	Tsüaniidid
	
	X
	
	
	
	

	Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
	
	X
	
	
	
	

	Trihaolmetaanide summa
	
	X
	
	
	
	


        Koostaja:     






Kooskõlastaja:

Vladimir Maarjakõiv

Veeosakonna juhataja







Terviseameti Lõuna regionaalosakond

        
 (nimi, ametikoht, allkiri, kuupäev)


/allkirjastatud digitaalselt/ 
Koostamise kuupäev 06 06 2024
