|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Piret Peters  Ühiselt Tervisekeskus OÜ  yhiselt@gmail.com  Pepleri tn 12-49  51003 Tartu |  | Teie 27.06.2025 nr 9.3-2/25/5287-1 |
| Meie 01.07.2025 nr 9.3-2/25/5287-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Ühiselt Tervisekeskus OÜ |  |  |
| **Ühiselt Tervisekeskus OÜ** (registrikood **17073090**; asukoha aadress Pepleri tn 12-49, 51003 Tartu; telefon (+372) **526 2828**; e-post **yhiselt@gmail.com**) esindaja **Piret Peters** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks laste ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;  sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Ühiselt Tervisekeskus OÜ, taotlusega esitatud planeeritud kohtade arv 35, teenuse vorm päevane.  Objekti aadress: Tiigi 78, 50410 Tartu  Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 01.07.2025 kell 10:00 kuni 10:23  Kontrolli juures viibis Kaire Urb, juhataja ja Kadri Semilarski, personalijuht  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel. Ruumid asuvad esimesel korrusel. Korrusel on kaks sisse- ja väljapääsu, lisaks üks varu väljapääs. Ligipääs liikumispuuetega inimestele on tagatud tagumise sisse-väljapääsu juures (tõstuk paigaldamisel).  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud Terviseameti (Rahvatervise labor) valgustiheduse mõõtetulemuste aruanne nr 6/4-6-2/2438, 03.06.2025.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – esitati dokument: Lami Projekt OÜ (EAK nr L200), katseprotokolli nr 028-25, 03.06.2025  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus vee analüüs nr TA2514177-BT, 17.06.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone esimesel korrusel. Teenuse osutamine toimub 20 tööruumis. Korraga teenusele on planeeritud 35 klienti (+ vajadusel saatja). Klientidele kasutada kaks tualettruumi, millest üks inva, valamus soe vesi olemas.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud 9 töötaja tervisetõendit. Nelja töötaja tervisetõend on teostamisel.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -  Märkused/taotlused: Pepleri tänaval (Pepleri 12, 51003 Tartu) osutatav teenus kolitakse uude asukohta. **Alates 22.07.2025** toimub teenuse osutamine aadressil: Tiigi 78, 50410 Tartu.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Liis Kukk  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Piret Peters  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)