Terviseministri

{reg.kpv} määrus nr

„Nõuded õe ja eriõe iseseisva tervishoiuteenuse osutamisel ruumidele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele ning statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks“

Lisa 3

Nõuded õe ja eriõe tervishoiuteenuse osutamisel ruumidele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele ning statsionaarse õendusabi teenuse osutamiseks

1. Üldnõuded vastuvõturuumidele:
   1. vastuvõturuumi suurus on soovituslikult 16m2, kuid erandjuhtudel olla ka väiksem kui tagatud on sobivad töötingimused ning kahjustada ei saa teenuse kvaliteet ja ohutus;
   2. vastuvõturuumi osas lähtutakse kehtivast ehitusseadustikus sätestatule ja puudega inimeste erivajadustest tulenevatest nõutest ehitisele;
   3. vastuvõturuumi kõik pinnad peavad olema siledad, vett mitteimavast ja vett taluvast materjalist, et võimaldada ruumide niisket koristust ja desinfitseerimist;
   4. vastuvõturuumis peab olema ühendusvõimalus telefoniside- ja arvutivõrgu süsteemiga;
   5. vastuvõturuumi sisseseade ja aparatuuri paigaldus ning kasutamise viisid peavad olema inimestele ohutud ja vastama kaasas olevatele juhenditele ja tööohutusnõuetele.
2. Nõuded sisseseadele, aparatuurile ja töövahenditele
   1. Vastuvõturuumis peab olema:
      1. töötool ja laud;
      2. toolid patsiendile ja tema saatjale;
      3. arvuti koos riist ja tarkvaraga;
      4. telefon;
      5. 2 lukustusega kappi dokumentide ja ravimite hoidmiseks;
      6. riiul materjalide ja töövahendite hoidmiseks või tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
      7. lähtuvalt teenuse sisust uuringulaud või – tool;
      8. ruumi termomeeter;
      9. isikukaitsevahendid.
   2. Meditsiiniline sisseseade sõltub pakutava teenuse spetsiifikast ning teenusele esitatud nõuetest, teenuslepingust jms. Kõikidel õe iseseisva teenuse pakkujatel peab olema vähemalt:
      1. vererõhuaparaat koos mansettidega suurustes 8×20 cm ja 12×28 cm;
      2. glükomeeter ja testribad veresuhkru määramiseks;
      3. stetofonendoskoop;
      4. veenisulgur (žgutt);
      5. otoskoop koos otsikutega;
      6. infrapuna termomeeter kehatemperatuuri mõõtmiseks;
      7. mõõdulint;
      8. käärid;
      9. ühekordsed hügieeni- ja kaitsevahendid;
      10. esmaabivahendid;
      11. antiseptilised ja desinfitseerivad vahendid sh naha puhastamiseks ja haavaraviks, instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
      12. kaal;
      13. pikkusemõõtja;
      14. süstlad ja süstlanõelad ravimite s/c ja i/m manustamiseks ning konteiner nende hävitamiseks;
      15. kätehügieeni vahendid;
      16. paberkäterätikud;
      17. haavasidumismaterjalid;
      18. ühekordsed spaatlid;
      19. ühekordsed pintsetid;
      20. ühekordsed neerukausid;
      21. ühekordsed joogitopsid.
   3. Õppeasutuses õendusabi pakkumisel peavad eeltoodud punktidele lisaks olema:
      1. reguleeritav kaelatugi;
      2. termotekk;
      3. valgustatud silmatabel;
      4. luup;
      5. geelikott;
      6. ühekordsed maskid kunstliku hingamise tegemiseks;
      7. külmkapp vaktsiinide hoidmiseks ja külmkapi termomeeter.
   4. Patsiendile tema elu- või viibimise kohas õendusabi pakkumisel peavad lisaks eeltoodud punktidele olema:
      1. konteiner laboratoorsete analüüside transpordiks;
      2. erinevas suuruses põiekateetrid;
      3. haavasidumisvahendid;
      4. pulssoküsmeeter.
3. Nõuded ravimitele
   1. Erakorraliste olukordade jaoks peavad olema:
      1. 0,1% epinefriini süstelahus;
      2. antihistamiinikum;
      3. salbutamool inhalatsiooniaerosool;
      4. 0,9%-line naatriumkloriidilahus;
      5. süsivesikud 10%-lise infusioonilahusena ja tablettidena;
      6. paratsetamool 500 mg;
      7. vahend põletuse esmaabiks.
4. Nõuded statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks
   1. Iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks peab olema järgmine sisseseade, aparatuur ja töövahendid:
      1. EKG aparaat;
      2. pulssoksümeeter;
      3. vererõhumõõtja;
      4. glükomeeter ja testribad;
      5. termomeeter;
      6. süstlad ravimite s/c, i/m ja i/v manustamiseks ja infusioonisüsteemid;
      7. vereanalüüside võtmiseks vajalikud vahendid;
      8. steriilsed ja mittesteriilsed kindad;
      9. kätehügieenivahendid ja desinfektsioonivahendid instrumentide ja tööpindade puhastamiseks;
      10. esmaabivahendid;
      11. sondiga toitmiseks vajalikud vahendid;
      12. põie kateteriseerimiseks vajalikud vahendid;
      13. peritoneaaldialüüsi tegemise vahendid;
      14. stoomi hooldusvahendid;
      15. haavahoolduseks vajalikud instrumendid ja vahendid;
      16. aspireerimiseks vajalikud vahendid;
      17. hapnikravi vahendid;
      18. tegevusteraapia vahendid ja füsioteraapia vahendid;
      19. toidulauaga voodikapid või voodikapid ja toidulauad patsientidele;
      20. palatites funktsionaalsed voodid ja tavalised voodid trapetsi või külgvõrede kasutamise võimalusega;
      21. kaks komplekti tõstmise ja voodis nihutamise ergonoomilisi abivahendeid;
      22. üks tõstuk 40 voodikoha kohta;
      23. vähemalt kümme kõndimise abivahendit (erinevat liiki) 20 voodikoha kohta;
      24. vähemalt kolm ratastooli 20 voodikoha kohta;
      25. vähemalt neli potikõrgendust ja potitooli;
      26. üks pesemistool 20 voodikoha kohta;
      27. üks tõstuk-pesemistool 20 voodikoha kohta;
      28. üks lamavas asendis pesemise võimalus (raam, vann) 20 voodikoha kohta;
      29. hüdrauliline transpordiraam;
      30. siibripesumasin alates 40 voodikohast;
      31. üks personali väljakutsenupp iga voodi, tualettruumi ja üldruumi kohta;
      32. üks päästelohisti iga voodikoha kohta;
      33. käsipuud üldruumides ja tualettruumides;
      34. lukustatav ravimikapp;
      35. lukustatav kapp dokumentide säilitamiseks;
      36. tööpinnaga kapp töövahendite paigutamiseks;
      37. eraldussirmid;
      38. töölaud ja tool;
      39. külmkapp;
      40. kaks külmkapi termomeetrit;
      41. arvuti ja printer;
      42. telefon.
   2. Statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks peavad olema täidetud järgmised ruuminõuded:
      1. patsientide ja nende saatjate ooteruum;
      2. protseduuriruum pindalaga vähemalt 12 m²;
      3. palatid pindalaga vähemalt 7 m² voodikoha kohta tõstekonstruktsiooni olemasolul või vähemalt 10 m² voodikoha kohta tõstekonstruktsiooni puudumisel, mõlemalt poolt voodile ligipääsuga;
      4. tualettruumid arvestusega üks WC-pott 8 voodikoha kohta, sealhulgas üks invatualettruum 20 voodikoha kohta;
      5. üks dušikoht 8 voodikoha kohta ja pesemisruum lamavate haigete pesemiseks;
      6. liikumisraviruum;
      7. laoruum töö- ja abivahendite hoidmiseks;
      8. ruum surnute hoidmiseks.