|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  Elektrilevi OÜ |
| Registri- või isikukood | 11050857 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Veskiposti 2, 10135, Tallinn  |
| Kontaktaadress |  Veskiposti 2, 10135, Tallinn  |
| Telefon |  56822265 |
| E-post |  Hendrik.Saarnak@elektrilevi.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | Seletuskiri | LC3402\_TP\_EL-3-01 |
| Tööprojekt | Asendiplaan | LC3402\_TP\_EL-4-01 |
| Tööprojekt | IKÕ ala plaan | LC3402\_TP\_EL\_4-02 |
| Tööprojekt | Ristumine R1 | LC3402\_TP\_EL\_6-01 |
| Volitus | Volikiri Elektrilevi esindamiseks | Volikiri\_08.01.25\_JV-JUH-8\_3\_ID\_8025901 |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega nr 11173 km 0,27, |
| Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     , |
| Riigitee nr       kaitsevööndis km      -     , |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Kavandatud on elektrimaakaabelliini paigaldamine suundpuurimise meetodil teemaal asuvast Elektrilevi mastist nr 6 kuni kavandatud liitumiskilbini. Liitumiskilp on kavandatud tee kaitsevööndisse. Tegevus on vajalik kinnistu Jaama tn 41 liitumiseks Elektrilevi võrguga. |
|  Ehitus on kavandatud läbi viia 2025.aasta esimeses pooles. |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Tegevus on vajalik kinnistu Jaama tn 41(86801:002:0134) liitumiseks Elektrilevi võrguga. |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
| Väljastatud on Nõuded elektripaigaldiste ja tehnovõrkude projekteerimiseks riigitee nr 111173 tee piirides ja tee kaitsevööndis Vasalemma alevikus Harjumaal.Registreerimise kuupäev: 29.01.2025.Registreerimise number: 7.1-2/25/1580-2. |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|  Tegemist on kitsaste oludega ning kaeviku serva minimaalset kauguse nõuet (3 m) teekatte servast ei ole võimalik täita. Kaevamine toimub olemasoleva masti juures ning mõistlike alternatiive antud juhul keeruline leida. |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Hendrik Saarnak |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  02.04.2025 |