## Tellimus
Lisa 2.1
Nr. | Toote nimi | Toote kirjeldus | Ühik | Eeldatav (mittesiduv) kogus | Ühiku hind (km-ta) | Tellitav kogus | Ühik | Ühiku hind (km-ta) | Summa (km-ta)
1 | Akukaabel | Juhi ristlõike pindala 35 mm2, kesta värvus must või sinine. (HI-Flex) | meeter | 600 |  | 400 | meeter |  | 0
2 | Akukaabel | Juhi ristlõike pindala 35 mm2, kesta värvus punane. (HI-Flex) | meeter | 400 |  | 300 | meeter |  | 0
3 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) | Augu suurus M8, peab sobima 35 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatorita, peab kannatama 150A pidevat voolu. | tk | 1000 | 0.175 | 650 | tk |  | 0
4 | Rõngasklemm (kaabliking-rõngas) | Augu suurus M10, peab sobima 16 mm2 kaablile, tasapinnaline (nurgata), kinnitusviis kaabliga: pressitav. | tk | 250 | 0.36 | 250 | tk |  | 0
5 | Kaablihülss (otsahülss) | 35 mm2 kaablile, kinnitusviis kaabliga: pressitav, isolaatoriga. | tk | 500 | 0.6975 | 350 | tk |  | 0
6 | Jätkujuhe maandusega, 3G2,5 mm2 | IP kaitseklass vähemalt IP44 standardi EN 60529 järgi, ühe kaanega jõupistikupesaga (2P+E), sobiv välikasutusse (ilmastiku- ja õlikindel). Pikkus 10 meetrit. | 120 | tk |  | 120 | tk |  | 0
7 | Jõupistik välisseinale | Pistikupesa (isane) 3P 16A 250V IP67 koos kattekaanega. |  |  |  | 120 | tk |  | 0
8 | Kaablisidemed | UV kindlad, metallist lukustuskeelega, pikkus vähemalt 280 mm, laius 3.8 mm, värvus: must | tk | 0 | ? | 2500 | tk |  | 0
9 | Adapterjuhe maandusega, 3G2,5 mm2 | IP kaitseklass vähemalt IP44 standardi EN 60529 järgi. Ühes otsas kaanega jõupistikupesa (2P+E) ning teises otsas F tüüpi pistik CEE 7/4. Sobiv välikasutusse (ilmastiku- ja õlikindel). Pikkus 0,5 meetrit. | 120 | tk |  | 120 | tk |  | 0
10 | N/PE lahutuslatt | N/PE lahutuslatt DIN liistule 12 kruviühendusega klemmi. Ühendatava juhi ristlõige. peenkiud ilma kaabli otsmuhvita 1.5 - 10 mm². Ühenduse asukoht külgsuunas. |  |  |  | 120 | tk |  | 0
11 | Kaitselüliti | Kaitselüliti 1P C6 |  |  |  | 120 | tk |  | 0
12 | 19" andmesidekapp | 19" andmesidekapp 464 7U. Andmesidekapil küljeseinad ei tohi olla avatavad. |  |  |  | 120 | tk |  | 0
13 | 19" toitepaneel | 19" toitepaneel 8 pesaga. Kaabli pikkus vähemalt 3 meetrit. |  |  |  | 120 | tk |  | 0
14 | Elektrikaabel | 12 x 4.0 mm2. Vastavus Lisa 2 punktis 1 toodud kirjeldusele. |  |  |  | 3000 | meeter |  | 0
| Punktis 14 nimetatud kaablile esitatavad nõuded | Juht peentest vasest kiududest („fine wire strands of bare copper“) vastavalt standardi EN 60228 klassile 5. Peab sobima fikseeritud paigalduseks, vähemalt harvaks painutamiseks, UV-kindel, õlikindel, raskesti süttiv („flame retardant“) vastavalt standardile EN 60332-1-2, välitingimustes kasutamiseks sobilik, peab kannatama temperatuurivahemikku -30 – +75 kraadi C fikseeritud paigalduse korral, kaabli kest peab kannatama tugevat mehaanilist pinget (sh hõõrdumist ning tõmbamist), olema lõikekindel ning vastupidav mikroobidele ja hüdrolüüsile, kannatama tõmbekoormust vähemalt 10 N/mm2 juhi ristlõike kohta, sobiv pingele 50V, kõik sooned peavad olema nummerdatud vastavalt standardile EN 50334, ühe pakendi suurus 100-500 m. Tootja soovitus on LAPP Ölflex 409 P seeria, kuid pakkuda võib nimetatud tehnilistele kriteeriumitele vastavaid alternatiive
Kõik hinnad peavad sisaldama transporti Vana-Narva mnt 3, Maardu (või vajadusel Tallinnas või Tallinnaga külgnevasse kohaliku omavalitsuse üksusesse), koos transpordivahendist mahalaadimisega.