Tehnilise Järelvalve Amet

Sõle 23 A

10614 TALLINN					Meie:28.03.2024.a. JV-MAA-1/ 1752

A V A L D U S

riigile kuuluva avaliku veekogu koormamiseks kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega.

Elektrilevi taotles kirjaga 05.05.2017.a. JV-MAA-1/1794 hoonestusluba avaliku veekogu koormamiseks Tartu linnas Emajõe alusel maal kulgevale 10 kV maakaabelliinile.

Hoonestusluba taotleti tähtajaga 50 aastaks.

Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) andis hoonestusloa 20.02.2018 otsusega nr 1-10/18-058. Hoonestusloa kehtivusajaks määrati üks aasta peale Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 algatatud Tartu maakonnaplaneeringu kehtestamist. Tartu maakonnaplaneering kehtestati 27.02.2019 riigihalduse ministri käskkirjaga nr 1.1-4/29.

Hoonestusluba kehtis kuni 27.02.2020.

Hoonestusloa alusel ehitati Tartus Kaarsilla rekonstrueerimise projektiga seoses kinnisel meetodil sundpuurimisega 10 kV maakaabelliin. Maakaabelliin kulgeb vähemalt 2 m sügavusel Emajõe põhjast. Maakaabelliin paikneb kaitsetorus PVC 125ON D=160mm.  Kaarsilla rekonstrueerimise projekti üheks osaks oli olemasoleva silla konstruktsioonide küljes oleva elektrikaabli ringitõstmine, ehitustöid teostati rekonstrueerimisprojektile antud ehitusloa alusel ja eraldi ehitusteatist ei väljastatud.

Elektrilevi OÜ( reg. nr. 11050857) taotleb Asjaõigusseadusest § 1581   , Ehituseadustikus § 1131 § 1133  alusel hoonestusluba tähtajaga kuni 50 aastat.

Hoonestusloa taotletakse Tartu linnas Suur-Emajõe veepinna alusel  maal  kulgevale 10 kV maakaabelliinile, mille otstarve on Emajõe 110 kV alajaama ja Kohviku alajaama elektrivõrgu pidev ühendus . Maakaabelliinil on kaitsevöönd, mis on piki maakaabelliini kulgev ala, mida mõlemalt poolt piiravad liini äärmistest kaablitest ühe (1) meetri kaugusel paiknevad mõttelised vertikaaltasandid.  Maakaabelliini ehitise alune pindala on ca 9,6m². Maakaabli mark on AHXAMK-W3x240+35Cu.

Maakaabelliini paiknemise koordinaadid: X:6474413,38; Y:659381,31

X:6474417,19; Y:659406,42

X:6474422,03; Y:659440,52

Vaata lisaks oleval joonisel tähistatud maakaabelliini kaitsevöönd sinise viirutusega. Maakaabelliinid on paigaldatatud  kinnisel meetodil sundpuurimisega ligikaudselt 60 m pikkuses lõigus.

Elektrilevi OÜ kuulub asjaõigusseaduse §158¹ lõikes 1 nimetatud avalikku teenust osutavate isikute hulka, kellele laieneb elektrituruseaduse §65 lõikes 1 ja §66 lõikes 1 sätestatud kohustused.

Elektrilevi OÜ poolt esitatud andmed äriregistrile  on täielikud ja tõesed. Hoonestusloa objektiks oleva ehitis on valmis ehitatud ja  Elektrilevi on kohustatud arendama elektrivõrku, mis tagaks pideva ja katkematu ühenduse elektrivõrguga.

Lugupidamisega Ulvi Männama

(allkirjastatud digitaalselt)

Juhtivspetsialist

Elektrilevi OÜ volitatud esindaja

Ulvi.Mannama@elektrilevi.ee

tel. 5165903

Lisa: asendiplaan