Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2030

Sotsiaalministri 24. september 2019.a. määrus nr. 61 (RT I, 15.03.2023, 10)

Joogivee käitleja: AS Rapla Vesi

Ühisveevärk, asukoht:

Kaiu asula : Käideldava vee kogus ööpäevas  40  m3  , Tarbijate arv: 350

Kuimetsa asula : Käideldava vee kogus ööpäevas  15  m3  , Tarbijate arv: 200

Järlepa asula : Käideldava vee kogus ööpäevas  17  m3, Tarbijate arv: 200

Juuru asula: Käideldava vee kogus ööpäevas  30  m3, Tarbijate arv: 350

Maidla asula: Käideldava vee kogus ööpäevas  4  m3, Tarbijate arv: 25

Proovivõtukohad (asukoht):

- Kaiu kool tavakontroll ja pumbamaja väljavool süvakontroll  2025

- Kuimetsa Vahastu tee 25 tavakontroll  ja pumbamaja väljavool süvakontroll november 2025.

- Järlepa lasteaed tavakontroll ja pumbamaja väljavool süvakontroll 2028

- Juuru kool tavakontroll  tavakontroll ja pumbamaja väljavool süvakontroll 2027

- Maidla Sireli maja tavauuring märts 2026, 2028,2030. Escherichia coli ja soole enterokokke 2025,2027 ja süvakontroll pumbamaja väljavool 2029

•  tavakontrollil: märts  ja november 2025- 2030 a

•  süvakontrollil: märts  2025-2029.a. pumbamaja väljavoolust.

(Süvakontrolli ajal tavakontrolli ei teostata)

Uuritavad kvaliteedinäitajad proovivõtukohtades on toodud 1  lisalehel.

Kooskõlastatud

“_______” ________________________                  .a.

Kooskõlastaja:

(nimi, ametikoht)

Allkiri

|  | 2025. a | 2026. a | 2027. a | 2028. a | 2029. a | 2030. a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Tavakontrolli käigus uuritavad näitajad Määrus nr. 61 §10 |  |  |  |  |  |  |
| Värvus | X | X | x | X | x | x |
| Elektrijuhtivus | X | X | X | X | X | x |
| pH | X | X | X | X | X | x |
| Lõhn | X | X | X | X | X | x |
| Maitse | X | X | X | X | X | x |
| Hägusus | X | X | X | X | X | x |
| Kolooniate arv 22ºC | X | X | X | X | X | x |
| ### Escherichia coli | X | X | X | X | X | x |
| Coli-laadsed bakterid | X | X | X | X | X | x |
| Soole enterokokid | X | X | X | X | X | x |
| ###### Süvakontrolli käigus uuritavad indikaatornäitajad Määrus nr. 61 §6 |  |  |  |  |  |  |
| ### Alumiinium | x | x | x | x | x |  |
| ### Ammoonium | x | x | x | x | x |  |
| ### Kloriid | x | x | x | x | x |  |
| ### Mangaan | x | x | x | x | x |  |
| Naatrium | x | x | x | x | x |  |
| Oksüdeeritavus | x | x | x | x | x |  |
| Raud | x | x | x | x | x |  |
| Sulfaat | x | x | x | x | x |  |
| Antimon | x | x | x | x | x |  |
| Arseen | x | x | x | x | x |  |
| Benseen | x | x | x | x | x |  |
| Benso(a)büreen & PAH | x | x | x | x | x |  |
| Boor | x | x | x | x | x |  |
| 1,2-dikloroetaan | x | x | x | x | x |  |
| Elavhõbe | x | x | x | x | x |  |
| Fluoriid | x | x | x | x | x |  |
| Kaadmium | x | x | x | x | x |  |
| Kroom | x | x | x | x | x |  |
| Nikkel | x | x | x | x | x |  |
| Nitraat | x | x | x | x | x |  |
| Nitrit | x | x | x | x | x |  |
| Pestitsiidid | x | x | x | x | x |  |
| Pestitsiidide summa | x | x | x | x | x |  |
| Plii | x | x | x | x | x |  |
| ### Seleen | x | x | x | x | x |  |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | x | x | x | x | x |  |
| Trihaolmetaanide summa | x | x | x | x | x |  |
| Tsüaniid | x | x | x | x | x |  |
| Vask | x | x | x | x | x |  |
| Uraan |  | x | x | x | x |  |
| Bisfenool |  | x | x | x | x |  |