Hr Madis Pintson					 Teie 08.04.2020 nr 7.2-6.3/618

Lõuna Päästekeskus

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor					Meie 23.04.2021

madis.pintson@rescue.ee

Ettekirjutuste täitmine

Lõuna-Eesti Haigla AS teatab, et on täitnud ettekirjutuse 22.11.2019

nr 7.2-6.3/2706 järgmised ettekirjutused:

P.6. Piksekaitse süsteem on korrastatud.

P.8. B-korpuse evakuatsioonitrepikoda on keldrikorrusest eraldatud nii, et keldrikorrusest ja tuulekojast tekkis ühtne tuletõkkesektsioon otsepääsuga välja.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Kokka

Haldusjuht

jaak.kokka@leh.ee

786 8505; mob 523 8335