| SW Energia OÜ kadri.meriste@swenergia.ee | Teie: 21.10.2025 nr Meie: 12.11.2025 nr 7.2-2.4/6491-1. |
| --- | --- |

# Põlevmaterjalide ladustamise plaani esitatuks lugemine

Päästeameti Lääne päästekeskus, läbi vaadanud OÜ Insafety poolt 10.11.2025 koostatud TH Hake OÜ  Sauga katlamaja põlevmaterjali ladustamise plaani (aadressil Selja tee 9, Sauga, Tori vald, Pärnu maakond) ning tuginedes Siseministri 02.09.2010 määrusele nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded” § 8 lg 1 p 2 loeb plaani esitatuks.

Kinnistu valdajal tagada põlevmaterjali ladustamine vastavalt plaanile ja selle väljapanek kinnistu sissesõidule. Plaanile lisada juurde ladustaja kontaktandmed.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aveli Eeskivi

ohutusjärelevalve büroo peainspektor

Lääne päästekeskus

5886 1806

aveli.eeskivi@paasteamet.ee