|  |
| --- |
|  |
| Piret PetersÜhiselt Tervisekeskus OÜyhiselt@gmail.comPepleri tn 12-4951003 Tartu |  | Teie 27.06.2025 nr 9.3-2/25/5287-1 |
| Meie 01.07.2025 nr 9.3-2/25/5287-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Ühiselt Tervisekeskus OÜ |  |  |
| **Ühiselt Tervisekeskus OÜ** (registrikood **17073090**; asukoha aadress Pepleri tn 12-49, 51003 Tartu; telefon (+372) **526 2828**; e-post **yhiselt@gmail.com**) esindaja **Piret Peters** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks laste ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele.Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;[x] sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Ühiselt Tervisekeskus OÜ, taotlusega esitatud planeeritud kohtade arv 35, teenuse vorm päevane.Objekti aadress: Tiigi 78, 50410 TartuAmetniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), +372 5593 7141Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 01.07.2025 kell 10:00 kuni 10:23 Kontrolli juures viibis Kaire Urb, juhataja ja Kadri Semilarski, personalijuhtKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel. Ruumid asuvad esimesel korrusel. Korrusel on kaks sisse- ja väljapääsu, lisaks üks varu väljapääs. Ligipääs liikumispuuetega inimestele on tagatud tagumise sisse-väljapääsu juures (tõstuk paigaldamisel). [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitatud Terviseameti (Rahvatervise labor) valgustiheduse mõõtetulemuste aruanne nr 6/4-6-2/2438, 03.06.2025. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitati dokument: Lami Projekt OÜ (EAK nr L200), katseprotokolli nr 028-25, 03.06.2025[ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitatud Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus vee analüüs nr TA2514177-BT, 17.06.2025. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone esimesel korrusel. Teenuse osutamine toimub 20 tööruumis. Korraga teenusele on planeeritud 35 klienti (+ vajadusel saatja). Klientidele kasutada kaks tualettruumi, millest üks inva, valamus soe vesi olemas. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud 9 töötaja tervisetõendit. Nelja töötaja tervisetõend on teostamisel.[ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: -Märkused/taotlused: Pepleri tänaval (Pepleri 12, 51003 Tartu) osutatav teenus kolitakse uude asukohta. **Alates 22.07.2025** toimub teenuse osutamine aadressil: Tiigi 78, 50410 Tartu.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Liis Kukkvaneminspektor (keskkonnatervis) | Piret PetersTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)