|  |
| --- |
|  |
| Heiki RosinPõltsamaa Valla Päevakeskusheiki.rosin@poltsamaa.eePargi tn 248001, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond |  | Teie 06.02.2025 nr 9.3-2/25/996-1 |
| Meie 20.02.2025 nr 9.3-2/25/996-3  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Põltsamaa Valla Päevakeskus |  |  |
| **Põltsamaa Valla Päevakeskus** (registrikood **77000105**; asukoha aadress Pargi tn 2, 48001, Adavere alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond; telefon (+372) **509 6572**; e-post **heiki.rosin@poltsamaa.ee**) esindaja **Heiki Rosin** esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse (Päevakeskuse erivajadustega klientidele päeva ja nädalahoiu teenuse osutamiseks). Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus – hinnangu muutmise taotlus esitati seoses teenuse nime muutusega alates 01.01.2025(PNH) päeva ja nädalahoiuteenuseks;[x]  sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekande-teenustele ja eraldusruumile”.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Taotletavad ruumid asuvad Põltsamaa Valla Päevakeskusega samas hoones (ruumides). Taotlus esitati kolmele kohale.Objekti aadress: Pargi 2, Aadavere alevik, Põltsamaa vald, 48001 Jõgeva maakondAmetniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), 55937141Kontrolli kuupäev/kellaaeg: „20“ veebruar 2025. a. kell 9:27 kuni 9:40 Kontrolli juures viibis Põltsamaa Valla Päevakeskuse esindaja Heiki Rosin, Terviseameti praktikandid Kairi Aktas ja Germo-Carl Sõmer.KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – piiritletud piirdeaiaga ja pimedal ajal valgustatud. Vahetus läheduses asub bussipeatus. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmete kohaselt on hoonel kasutusluba (nr 114023399)[ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Koma Ehitus AS (EAK nr L277), valgustuse mõõtmiste aruanne nr 134-17, 06.11.2017[ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Ei kontrollinud, kuna puudub sundventilatsioon*Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Ei kontrollitud, kuna puuduvad ventilatsiooni müratekitavad tehnoseadmed*Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Terviseameti Tartu labor (EAK nr L019), katseprotokolli nr TL2017/V3039B, 08.11.2017 [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – taotletavad ruumid: 1) tuba ruumipindala 6,7 m2, ühekohaline (ööpäevaringne teenus);2) tuba ruumipindalaga 10,8 m2, ühekohaline; 3) tuba ruumipindlaga 9,8 m2, ühekohaline. Üleriiete hoidmiseks olemas garderoob. Pesemise võimalused on tagatud (üks naiste duširuum ja üks meeste duširuum). Ruumid olid sisustatud. Eraldi lukustatud koristusruum. Pesupesemise võimalus on tagatud kõikidele klientidele. Päevahoiuteenusel viibivatel klientidel on võimalus kasutada ka päevakeskuse ruume. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - *Ei kontrollitud. Toitlustab Adavere Põhikooli köök. Toit tuuakse 3 korda päevas termokastides.*Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitati 4 kehtivat tervisetõendit[ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: S/N 202002324Märkused/taotlused: Hinnang on antud seoses Põltsamaa Valla Päevakeskuse erivajadustega klientidele päeva ja nädalahoiu teenuse osutamisega aadressil Pargi 2, Aadavere alevik, Põltsamaa vald, 48001 Jõgeva maakond. Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Liis Kukkvaneminspektor (keskkonnatervis) | Heiki RosinTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)