**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | | |
| Juriidiline aadress | | | Valge 4, 11413 Tallinn | | | |
|  | | |  | | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | OÜ Pluvo Eesti | | | |
| Registri- või isikukood | | | 14926238 | | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 4, 10621 | | | |
| Kontaktaadress | | | Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Värvi tn 4, 10621 | | | |
| Telefon | | | 56804119 | | | |
| E-post | | | anna@pluvo.ee | | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |  |
| Ehitusprojekt | | Liivakunurga kinnistu elektrivarustus | | | | PL24-20-77 |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Kose vald, Leistu küla | | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: 11207 Paunküla-Vetla tee, 6,47km | | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 11207 km 6,47 | | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11207 km 6,47-6,47 | | | | | | | |
| Riigitee nr 11207 kaitsevööndis km 6,44-6,47 | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | |
| Elektrimaakaabelliini paigaldus, 2026 aasta algus | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | |
| Tehnovõrk on vajalik avalikes huvides ja puudub muu tehniliselt ning majanduslikult | | | | | | | |
| otstarbekam võimalus tehnovõrgu paigaldamiseks. | | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | | |
| Nõuded Leistu küla Liivakunurga kinnistu elektrivõrguga liitumise projekti koostamisele riigitee nr | | | | | | | |
| 11207 km 6,44–6,47 teemaal ja kaitsevööndis (nr 7.1-2/25/11050-3) | | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**Maanteeameti juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Anna Mazina | | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /allkirjastatud digitaalselt/ | | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 31.10.2025 | | | | |