|  |
| --- |
|  |
| Eve Kangur Lehelinnu OÜ eve.lehelinnu@gmail.com Lehe tn 14 50705, Tartu linn, Tartu maakond  |  | Teie 30.07.2025 nr 9.3-2/25/6049-1  |
| Meie 01.08.2025 nr 9.3-2/25/6049-2  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Lehelinnu lastehoid |  |  |
| **Lehelinnu OÜ** (registrikood **12397681**; aadress Lehe tn 14, 50705 Tartu linn, Tartu maakond; telefon +372 **55650028**; e-post **eve.lehelinnu@gmail.com**) esindaja **Eve Kangur** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks lapsehoiuteenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Lehelinnu lastehoid Objekti aadress: Lehe 12, Tartu linn, Tartu maakondAmetniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 01.08.2025 kell 12:00 kuni 12:25 Kontrolli juures viibis Eve Kangur, juhatuse liigeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah – Maa-ala piiratud ja haljastatud. Maa-alal purskkaev, mis puidust kaanega kinni pandud. [ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusluba olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud e-posti teel Indikaator Mef OÜ mõõtelabori valgustiheduse mõõtmiste aruanne 25-176, 24.07.2025. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones puudub sundventilatsioon.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones puudub sundventilatsioon.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud LABRIS katseprotokoll nr TA2516557-BT, 28.07.2025. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei - Lastehoiuruumid asuvad ühekorruselises elamus. Planeeritud kohtade arv 15 ja teenust osutatakse päevas üle 7h. Mängitakse ja magatakse ühes ruumis, vaba põrandapindala on kokku 72,7 m2. Lisaks olemas garderoob esikus ja 2 tualettruumi (2 wc-potti, 2 valamut, dušinurk). Tualettruumis puudusid lastele käterätikud. Ruumid on puhtad ja sisustatud vastavalt. Elektripistikupesad on lastele kättesaadaval kõrgusel ja ei ole kaetud kaitsetega.Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hommikusöögi valmistab lastehoid ise elamus kohapeal ja lõunasöök tellitakse toitlustajalt.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud 3 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: **Tagada elektripistikupesadele vastav laste kaitse.** **Esitada riskianalüüs e-posti teel.**Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Heinsaarvaneminspektor (keskkonnatervis) | Eve KangurTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)