KOOSKÕLASTATUD

Terviseameti Ida regionaalosakond

2025. NARVA JOAORU SUPLUSKOHA SEIREKALENDER

| Supluskoha nimi: | Narva Joaoru supluskoht |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supluskoha valdaja: | Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet Peetri plats 3-23, Tel. 3599155 E-post: linnamajandus@narva.ee |  |  |  |  |
| Suplushooaja periood: | 01.06.2025 – 31.08.2025 |  |  |  |  |
| Proovivõtukoha nimi: | Narva Joaoru rand |  |  |  |  |
| Proovivõtukoha asukoht | Supluskoha keskosa |  |  |  |  |
|  | Proovide võtmise kuupäev |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Planeeritav proovivõtu aeg | 21.05.2025 Supluskoha valdaja | 18.06.2025 Supluskoha valdaja | 16.07.2025 Supluskoha valdaja |  | 13.08.2025 Supluskoha valdaja |
| Tegelik aeg |  |  |  |  |  |
| Suplusvee kvaliteedi näitajad |  |  |  |  |  |
| Soole enterokokid ( PMÜ/100 ml ) |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli ( PMÜ/100 ml) |  |  |  |  |  |
| Visuaalne vaatlus (potentsiaalselt toksiliste vetikate esinemine, tõrvased jäägid, klaasi-, plastiku-, kummi- ja muud jäätmed) |  |  |  |  |  |

Vastavalt sotsiaalministri 03.10.2019 määruse nr 63 „Nõuded suplusveele ja supelrannale“ (edaspidi määrus nr 63) § 5 kohaselt on supluskoha omanik või valdaja kohustatud korraldama suplusvee seire vastavalt seirekalendrile:

- Seirekalendrisse tuleb märkida planeeritavad proovivõtukuupäevad, arvestades et esimene proov võetakse kaks nädalat enne suplushooaja algust. Iga järgneva proovivõtu vaheline aeg ei tohi ületada kokku ühte kuud ehk 31 päeva.

- Suplushooaja jooksul, arvestades sinna hulka ka enne hooaja algust võetud proovi, tuleb võtta minimaalselt 4 proovi.

- Suplusvee seire peab toimuma vastavalt seirekalendrile või hiljemalt neli päeva peale seirekalendris märgitud kuupäeva.

- Juhul kui tekib takistusi suplusvee proovide võtmisel või otsustatakse suplusvee proovide võtmine lõpetada tuleb sellest viivitamatult teavitada Terviseameti Ida regionaalosakonda: Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322, telefon 505 3776 või 554 8431, info@terviseamet.ee

- Soovitatav on võtta lisaproov ja seejärel olenevalt lisaproovi tulemusest asendusproov juhul kui seirekalendris märgitud seireproovi tulemus ületab määruse 63 lisa 1 punktis 5 sätestatud kontrollväärtusi näitajate soole enterokokid või Escherichia coli osas. Lisaproov (reostuse lõppemise kontrollimiseks) tuleb võtta mitte hiljem kui 4 päeva peale seirekalendri järgse mittevastava proovi võtmist. Juhul kui lisaproov vastas nõuetele tuleb 7 päeva peale lisaproovi võtmist võtta ka asendusproov.

- Suplusvee proovide tulemused tuleb edastada Terviseametile järgmise tööpäeva jooksul peale tulemuste teada saamist:

  - Terviseameti kohalikule regionaalosakonnale: Terviseameti Ida regionaalosakond, Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322,  telefon 505 3776 või 554 8431, info@terviseamet.ee;

  - Läbi Vee terviseohutuse infosüsteemi (vajalik kasutajakonto!). Täpsem info: https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale-ja-kohalikule-omavalitsusele/supluskohad-ja-ujulad/vee-terviseohutuse ;

  - Soovitame anda teie valitud laborile õigus esitada tulemused nende kättesaamisel koheselt lisaks teie asutuse eksperdile ka ameti e-posti aadressile info@terviseamet.ee või anna.kalinina@terviseamet.ee. Selgitame, et amet saab proovide tulemusi küsida supluskoha valdajalt, mitte töö teostanud laborilt.

Kontaktisik:

Galina Siniorg , keskkonna vanemspetsialist,

tel 51911077, galina.siniorg@narva.ee

Vastutava isiku allkiri:

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Šibalova

direktor

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet