Kohtla-Järve linnavalitsus
linnavalitsus@kjlv.ee

	Teie: 22.12.2025 nr 6-1/2223-6 

Meie: 20.01.2026 nr 7.2-3.3/4689-2	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Alar Tetting kooskõlastamast AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud Ida-Virumaal Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Mõisa tee 1, Olevi haljasala P1 ja Pärna haljasala P3 kinnistute detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Puudub info hoone tuleohutusklassi ning korruselisuse kohta.
Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 5.
Selgitus: Seletuskirjas ja põhijoonisel tuua välja hoone tuleohutusklass ning anda info, kas see on planeeritava hoone korruselisusega kooskõlas.

Kajastamata info päästemeeskonna ligipääsu kohta hoonele.
Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 50.

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Kohtla-Järve linnavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
nõunik
Ohutusjärelevalve büroo

322 2708
alar.tetting@rescue.ee