**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Vesse 8, 11415 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 | | |
| Telefon | | | 511 9005 | | |
| E-post | | | a.mee@leonhard-weiss.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | | Linda-Matsi 10 kV fiidri rekonstrueerimine, II etapp. Tagula küla, Valga vald, Valga maakond. | | | | IP7630-K2 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Tagula küla, Valga vald, Valga maakond. | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Teemaal paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 3,734 – projekteeritud maakaabel ristumisel teega | | | | | | |
| Teemaal paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 3,727 – projekteeritud õhuliini demonteerimine ristumisel teega | | | | | | |
| Teemaal paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 4,947 – projekteeritud õhuliini rekonstrueerimine ja juhtmevahetus ristumisel teega | | | | | | |
| Teemaa kaitsevööndis paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 3,37 - 4,014 – projekteeritud kaabelliinid | | | | | | |
| Teemaa kaitsevööndis paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 3,37 – projekteeritud komplektalajaam | | | | | | |
| Teemaa kaitsevööndis paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 1,06 - 1,71 , 3,34 - 3,38, 4,01 - 4,05, 4,89 - 5,02 – projekteeritud 10 kV õhuliini rtekonstrueerimine koos mastide ja liinijuhtme asendamisega | | | | | | |
| Teemaa kaitsevööndis paiknevad nr 23129 Laatre-Antsla tee km 3,34 - 3,49, km 3,38 - 3,55, km 3,71 - 4,01, õhuliinide demonteerimine | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Projekteeritud 10 kV õhuliini juhtmevahetus, 10 kV maakaablid ja 10/0,4 komplektalajaam | | | | | | |
| Ehitustööd on seotud avalikes huvides elektrivõrkude rekonstrueerimise ja ehitusega | | | | | | |
| planeeritav ehitustööde aeg: 2026.a | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Andres Mee | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | *allkirjastatud digitaalselt* | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 06.08.2025 | | | |