Hr Madis Pintson					Teie 22.11.2019 nr 7.2-6.3/2706

Lõuna Päästekeskus

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor					Meie 08.04.2020

madis.pintson@rescue.ee

Ettekirjutuse täitmine

Lõuna-Eesti Haigla AS teatab, et on tähtaegselt (01.04.2020) täitnud ettekirjutuse 22.11.2019

nr 7.2-6.3/2706 järgmised ettekirjutused:

3.- Liftihalli väljapääsuuksele on paigaldatud nõuetekohane evakuatsioonisulus, et uks oleks evakuatsiooni korral alati kõikidele kasutajatele hõlpsasti avatav.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Kokka

Haldusjuht

jaak.kokka@leh.ee

786 8505; mob 523 8335