## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Aiu-Nasja luha truubi ja Palupõhja luha tee ehitamine" hankeosa 1
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
Aiu-Nasja luha truubi ehitamine
1 | Võsa, peenmetsa ja metsa raie, koondamine hunnikutesse ja kokkuvedu 1000m | tm | 15 |  | 0
2 | Kraavitrassi alune kändude juurimine ekskavaatoriga | ha | 0.08 |  | 0
8 | Juurdepääsu trassi alune kändude freesimine | ha | 0.12 |  | 0
9 | Koprapaisude likvideerimine | tk | 1 |  | 0
10 | UE - uuendatava eesvoolu kaeve koos kaevepinnase planeerimisega | m | 315 |  | 0
11 | Truupide mahamärkimine | tk | 2 |  | 0
12 | Di=40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40PT, ehitamine (profileeritud plasttoru, SN8) | m | 9 |  | 0
13 | Ø 40 cm plasttruubi matotsaku ehitamine (tüüp MAO) | 2 otsakut | 1 |  | 0
14 | Ajutiste tõketammide rajamine kohapealsest pinnasest | tk | 2 |  | 0
15 | Plasttorutruubi aluse rajamine s.h. | tk | 1 |  | 0
16 | Sh. Ehituskaeviku rajamine ja kaeviku põhja tasandamine | m³ | 20 |  | 0
17 | Sh. Ehituskaeviku rajamine ja kaeviku põhja tasandamise käigus saadud pinnase tasandmaine truubiga piirnevale maa-alale | m³ | 20 |  | 0
18 | Sh. Geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine ehituskaeviku põhja ja peale killustikust aluse rajamist "koti" keeramine | m² | 105 |  | 0
19 | Sh. Kaeviku põhja paigaldatud geotekstiilile killustikust fr.32-64mm aluse rajamine: paksusega 0,30m | m³ | 10 |  | 0
20 | Sh. Killustikust ja geotekstiilist padjandile liivast sujutuskihi rajamine paksusega 0,10m | m³ | 4 |  | 0
21 | Plasttorutruubi Ø150cm (SN8) paigaldamine | m | 13 |  | 0
22 | Truupide ehituskaeviku tagasitäide teostamine juurde veetavast mineraalpinnasest, (filtratsioonimoodul ≤0,50m/ööp ning kivide ja veerise Ø≤64mm) (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 100 |  | 0
23 | Truupidele laienevate otstega katendi rajamine s.h. | tk | 2 |  | 0
24 | sh. truubi muldkeha ja ol.oleva maapinna tasandamine | m3 | 53 |  | 0
25 | sh. geotekstiili (Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, 5,0 m lai) paigaldamine tasandatud alusele. | m2 | 630 |  | 0
26 | sh killustiku fr.32/64 geomeetriline maht geokärje täitmiseks H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 100 |  | 0
27 | sh. perforeeritud ning gofreeritud tekstuuriga geokärje paigaldamine kõrgusega 0,15m ja laiusega 4,50m | m2 | 380 |  | 0
28 | sh killustiku fr.16/32 geomeetriline maht mahasõidu katte H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 89 |  | 0
29 | sh killustiku fr.8/16 geomeetriline maht kiilumiseks H=7cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 29 |  | 0
30 | Truubi sisse- ja väljavoolu kivikindlustuse (Kivide Ø 30…40cm) rajamine. Otsaku kivikindlustused rajatakse teekatte serva kõrguseni ning voolusängi kindlustus kogu voolusängi perimeetri ulatuses | m² | 145 |  | 0
31 | Kivikindlustuse vaheliste tühimike täitmine ning tihendamine killustikuga fr.16/32mm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 15 |  | 0
32 | Ajutiste tõketammide likvideerimine ning tõketammide rajamiseks kasutatud pinnase tasandmaine maa-alele, kust saadi pinnas tõketammide rajamiseks | tk | 2 |  | 0
33 | Tähispostide paigaldamine truupidele | tk | 10 |  | 0
34 | Ehitustööde käigus kahjustada saanud maapinna tasandmaine ja planeerimine ülepääsu truupide vahetusläheduses | m² | 400 |  | 0
35 | Ehitustööde käigus kahjustada saanud luha pinna tasandmaine ol.oleva „Nasja tee“ ja rajatava ülepääsu truubi T2 vahelisel lõigul | jm | 800 |  | 0
36 | Madalama kandevõimega kohade täitmine killustikuga fr.32/64 ol.oleva „Nasja tee“ ja rajatava ülepääsu truubi T2 vahelisel lõigul (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 30 |  | 0
37 | Madalama kandevõimega kohade täitmine killustikuga fr.16/32 ol.oleva „Nasja tee“ ja rajatava ülepääsu truubi T2 vahelisel lõigul (+materjal ja vedu karjäärist) | m3 | 15 |  | 0
Muud tööd
38 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
39 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
40 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
41 | Ehitustööde järgselt EU rahastuse infotahvli paigaldus | tk | 1 |  | 0
Aiu-Nasja luha truubi ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid