**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET** |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  OÜ Alkranel |
| Registri- või isikukood |  10607878 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Riia 4, Tartu |
| Kontaktaadress |  Riia 4, Tartu |
| Telefon | 50 39 010 |
| E-post |  kristjan@alkranel.ee |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |  |  |
| Ehitusprojekt | Männamaa küla veemajandustaristu rekonstrueerimine ja laiendamine. Tööprojekt | 04-09-24-VK/1 |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla: Hiiumaa, Hiiumaa vald, Männamaa küla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega Tee nr 12126 km 8,08 |
| Teemaal kulgemineTee nr 12126 km 7,93-8,21 |
| Kaitsevööndis Tee nr 12126 km 7,90-8,26 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Projekti materjalid on allalaetavad järgmiselt lingilt: <https://www.dropbox.com/scl/fi/oc64l3ctnde3cuv2yd53b/040924VK1_TP_v01_MannamaaVK_300125.zip?rlkey=aab2ojimxq0lm6i8893nyi2av&st=95ozm0tg&dl=0>Projektiga nähakse Hiiumaa valla Männamaa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) torustike rekonstrueerimine ja laiendamine, millega nähakse ette olemasolevate amortiseerunud torustike asendamine ja luuakse liitumisvõimalused rajatava torustikuga selle kõrval asuvatele kinnistutele. Torustikud rajatakse valdavalt avalikule maale, tagamaks torustike hoolduseks ligipääs ja kasutusõiguse seadmine. Muuhulgas nähakse ette torustike rajamine riigitee nr 12126 (Käina-Ühtri-Aadama-Kuriste) kaitsevööndis ja teemaal (ristumised maanteega, torustike rajamine teemaal ja tee kaitsevööndis). Torustike rajamine teemaale ristuvalt on planeeritud kinnisel meetodil (toruhülsis). Kaeviku rajamine on planeeritud väljapoole põhitee katendit ja piisavasse kaugusesse katendist ja muldkehast. Taotlusele on lisatud IKÕ joonis. |
| Projekti kavandatav elluviimise aeg on 2025-2026.a.  |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Torustiku rajamiseks teemaale puudub alternatiiv, kuna Männamaa küla hoonestus ja sellest tulenevalt ka olemasolevad vee- ja kanalisatsioonitorustikud asuvad mõlemal pool maanteed. Torustike asukoha valikul on muuhulgas arvestatud olemasolevate kommunikatsioonide paiknemisega. Projektlahenduse koostamisel on minimeeritud on ristumised maanteega.  |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
| - |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**Maanteeameti juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
| - |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Kristjan Karabelnik |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /*allkirjastatud digitaalselt*/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  /kuupäev digitaalallkirjas/ |