## Leht1
KULULOEND
Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 2a Leisi Konsumi ehitusprojekti asendiplaani osa Staadium: Põhiprojekt
Klotoid OÜ Töö nr 080324
I lõik - Parkla kinnistu
Teehoiutööde tehnilised kirjeldused versioon 18.02.2019
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1 |  | 0
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1 |  | 0
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1 |  | 0
10210 | Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) |  | kogusumma | 1 |  | 0
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1 |  | 0
10214 | Tööprojektide ja tööjooniste koostamine (sh teostusjoonised ja servituudi plaanid) |  | kogusumma | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20208 | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega), sh 1 põõsas |  | tk | 6 |  | 0
20313 | Äärekivide lammutamine |  | m | 214 |  | 0
20314 | Parkettkivikatte lammutamine |  | m² | 140 |  | 0
20315 | Hoonete lammutamine koos vundamendiga (tööriistakuur) |  | m3 | 17 |  | 0
20319 | Infotahvlite ümbertõstmine (eemaldamine, hoiustamine, uude kohta paigaldamine, sh uued vundamendid) |  | tk | 3 |  | 0
20329 | Pinkide eemaldamine |  | tk | 2 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine | h(kesk.) = 15 cm | m3 | 118.5 |  | 0
30102 | Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine (tagasitäide) |  | m3 | 10 |  | 0
30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine |  | m3 | 330 |  | 0
30401 | Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (tagasitäide) |  | m3 | 10 |  | 0
30501a | Dreenkiht täitematerjal 150 k≥1m/ööp (parkla ja sõidutee) | h(min)= 20 cm | m2 | 1048.75 |  | 0
30501b | Dreenkiht täitematerjal 150 k≥1m/ööp (sillutisega jalgtee) | h(min)= 20 cm | m2 | 381.3 |  | 0
30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 1450 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
40101 | Olemasoleva asfaltbetoonkatte likvideerimine | h(kesk.) = 5 cm | m2 | 450 |  | 0
40501a | Killustikalus fr 32/63, kiilumismeetodil (parkla ja sõidutee) | h = 25 cm | m2 | 971.75 |  | 0
40501b | Killustikalus fr 16/32, kiilumismeetodil (jalgtee) | h = 20 cm | m2 | 364.5 |  | 0
40507 | Kruusalus täitematerjal_150, k≥1m/ööp. | h = 20 cm | m2 | 48 |  | 0
40511 | Purustatud kruusast kate segu 0/31,5; pos 6 | h = 10 cm | m2 | 41 |  | 0
43002 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu | h = 7 cm | m2 | 274 |  | 0
44501 | Peenarde kindlustamine (killustikusegu pos 6) | h = 7 cm | m2 | 51 |  | 0
45001a | Betoonäärekivid | 20*8 cm | m | 55 |  | 0
45001b | Betoonäärekivid | 29*15 cm | m | 97 |  | 0
45004a | Tehiskivist hall sillutuskate (parkla) koos paigaldusega sängituskihile | h = 8 cm | m² | 613 |  | 0
45004b | Tehiskivist punane sillutuskate (parkla markeering) koos paigaldusega sängituskihile | h = 8 cm | m² | 11 |  | 0
45004c | Tehiskivist hall sillutuskate (jalgtee) koos paigaldusega sängituskihile | h = 6 cm | m2 | 354 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
70107 | Liiklusmärk (ilma postita) |  | tk | 6 |  | 0
70108 | Liiklusmärgi post koos vundamendiga |  | tk | 5 |  | 0
70201 | Teemärgistus värviga |  | m2 | 3 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Elektripaigaldis
80117 | 0.4kV maakaabli paigalamine parklavalgustuse kaablikaevisesse (pumpla kaabel ja kilbi VVK kaabel) | kaabel AXPK 4G25, L=32m, kollane kaablikaitsetoru 750NØ75mm, L=30m, märkelint "Ettevaatust elektrikaabel" L=50m | m | 22 |  | 0
80119 | Olemasolevate 0.4kV ;kilbi TK1-1 elektrimaakaablite kaitsmine ja ümber tõstmine (valge maja, laululava) |  | m | 6 |  | 0
80121 | 0.4 kV elektrikaabli jätkumuhv (pumpla kaabli pikendamine kilbi TK 1-1 uude aukohta | jätkumuhv kaablile AXPK 4G25 | tk | 1 |  | 0
| Jaotuskapi TK 1-1 ümbertõstmine koos kõigi vajalike töödega vastavalt joonistel LEHT ELV4-01 ja LEHT ELV5-01 näidatule. |  | kompl. | 1 |  | 0
80122 | 0.4 kV elektrikaabli otsmuhv | kaablile AXPK 4G25 | tk | 4 |  | 0
80122 | 0.4 kV elektrikaabli otsmuhv | kaablile MCMK 3*10+10 | tk | 1 |  | 0
80122 | 0.4 kV elektrikaabli otsmuhv | kaablile MCMK 3*16+16 | tk | 1 |  | 0
80123 | Maasisese kaablišahti ACO sport montaaž | ACO SPORT kaablišaht kuumsingitud laineplaadist kattega, tootekood: 15540, https://www.aco.ee/fileadmin/user_upload/ACO_SPORT_kataloog.pdf vt. lk 37 | komplekt | 1 |  | 0
80123 | Vooluvõtukilbi VVK ja harukarbi paigaldus maasisesesse kaablišahti ACO SPORT | Kilp VVK ja harukarkp kood kummikaabliga paigaldada vastavalt joonisel LEHT ELV 5-03 näidatule. | kompl | 1 |  | 0
80125 | Maanduse rajamine, R ≤ 30Ω (Kilp TK1-1, kilp VVK) | FS 11, FS21, FS 31, Vaskköisjuhe: 25mm² 25m, Maandusklemm: SE 15 | tk | 2 |  | 0
80133 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
80134 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 22 |  | 0
Valgustus
80302 | Valgustusmasti demontaaž | Puidust valgustusmast ühe valgusti ja bussipeatuse märgiga | tk | 1 |  | 0
80302 | Valgustusmasti demontaaž | Puidust valgustusmast kahe valgustiga | tk | 1 |  | 0
80308 | Kaablikaeviku kaevamine kaabli/kaablite paigaldamisega torusse/torudesse koos taastäimise ja tihendamiga. Katendi taastamine projekti TL osa mahtudes. | kaabel AXPK 4G25, L=72m, kaabel MCMK2*2.5+2.5, L=38m, roheline kaablikaitsetoru 750NØ75mm, L=70m, roheline kaablikaitsetoru 750NØ50mm, L=35m, märkelint "Ettevaatust elektrikaabel" L=100m, ehitusliiv 25m³ ja muud vajalikud materjalid | m | 90 |  | 0
| Olemasoleva 0.4.kV ;25mm2 elektrimaakaabli ümber tõstmine (Likvideeritavasse masti 102-1.2 minev kaabel kaevata vajalikus ulatuses lahti ja ümberühendada projekreeritud valgustusmasti nr 102-1.1a kasutusest väljajääv kaabliosa jätta maha) |  | m | 3 |  | 0
| Ümbertõstetud infostendide valgustuse ühendamine tänavavalgustuse võrku |  | kompl | 1 |  | 0
80310 | 0.4 kv elektrikaabli jätkumuhv (likvideeritavasse masti 102-1.45 minevad kaablid ühendada omavahel jätkumuhviga) | Maakaablile AXPK4G25 | tk | 1 |  | 0
80311 | 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv kaablile | Maakaablile AXPK4G25 | tk | 9 |  | 0
80314 | Kordusmaanduse rajamine, R ≤30 Ω valgustusmastidele nr 102-1.1a ja nr 102-1.2b | FS 11, FS21, FS 31, Vaskköisjuhe: 25mm² 25m, Maandusklemm: SE 15 | tk | 2 |  | 0
80316 | Parkla valgustuse metallmasti (h =8m, 1.0 meetrise ja 15° konsooliga), jalandi ja valgusti montaaž | Valgustusmast 8m, 1.0 meetrise ja 15° konsooliga, jaland RBJ 4.5, kaitsekumm 8-10m mastile univ. 270 mm, ühendusklemmid SV15.06, tänavalgusti VIZULO MICRO MARTIN 75W , 3000K, L07 (art. MRUE 075 730 L07 AA016_Bin-L_TH), valgusti draiver seadistada 1. sisselülimine-20:00/100%, 2. 20:00-23:00/75%, 3. 23:00 - 06:00 25%, 4. 06:00 - väljalülimine /100% | tk | 4 |  | 0
80324 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 90 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
90201a | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h=15cm | m2 | 232 |  | 0
90201b | Kooremultš kasvualusel. (Kasvupinnas min. h=15cm, istutuskohas vastavalt istiku nõuetele, kooremultš h=7cm) |  | m2 | 160 |  | 0
90304a | Okaspuudele kasvualuse rajamine, istutamine ja toestamine | Kääbus-mägimänd Pinus mugo pumilio | tk | 21 |  | 0
90304b | Okaspuudele kasvualuse rajamine, istutamine ja toestamine | Harilik kuusk Picea abies | tk | 1 |  | 0
90601a | Põõsa kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine | Siberi kontpuu Cornus alba 'Sibirica Variegata' | tk | 4 |  | 0
90601b | Põõsa kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine | Verev kontpuu 'Anny Winter Orange' Cornus sanguinea 'Anny Winter Orange' | tk | 4 |  | 0
90603 | Kõrreliste kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine | Atlase aruhein Festuca mairei | tk | 45 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | Ettenägemata tööde kulu 5%: |  |  |  | 0
|  |  |  | KOKKU: |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0

## ABI
Teelõigu pikkus | 1157
MS külgede pikkus | 250
KLT külgede pikkus | 2*236=472
MS tüüp I külgede pikkus | 2*73=146
MNT külgede pikkus 1:2 | 1720
MNT külgede pikkus 1:3 | 600
Tüüp I peenrad (ST+MS) | 1826*0,5+104*1,25