## Leht1
KULULOEND
Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 2a Leisi Konsumi ehitusprojekti asendiplaani osa Staadium: Põhiprojekt
Klotoid OÜ Töö nr 080324
III lõik - Väljaku kinnistu
Teehoiutööde tehnilised kirjeldused versioon 18.02.2019
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1
10210 | Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) |  | kogusumma | 1
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1
10214 | Tööprojektide ja tööjooniste koostamine (sh teostusjoonised ja servituudi plaanid) |  | kogusumma | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20208 | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega), sh 1 põõsas |  | tk | 6 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine | h(kesk.) = 15 cm | m3 | 51 |  | 0
30102 | Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine (tagasitäide) | h(kesk.) = 5 cm | m3 | 10 |  | 0
30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine |  | m3 | 72 |  | 0
30401 | Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (tagasitäide) |  | m3 | 10 |  | 0
30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) täitematerjal_150 k≥0,2m/ööp |  | m3 | 10 |  | 0
30501 | Dreenkiht täitematerjal 150 k≥1m/ööp (sõidutee) | h(min)= 20 cm | m2 | 498 |  | 0
30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 597.6 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
40101 | Olemasoleva asfaltbetoonkatte likvideerimine | h(kesk.) = 5 cm | m2 | 200 |  | 0
40501 | Killustikalus fr 32/63, kiilumismeetodil (parkla ja sõidutee) | h = 25 cm | m2 | 463 |  | 0
43002 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu | h = 7 cm | m2 | 428 |  | 0
44501 | Peenarde kindlustamine (killustikusegu pos 6) | h = 7 cm | m2 | 16 |  | 0
45001 | Betoonäärekivid | 29*15 cm | m | 37 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
60101 | Parkla piire, selle ehitamine ja paigaldamine (sh.piire, postid, vundamendid ja killustikalus vundamendile) |  | m | 13 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
70107 | Liiklusmärk (ilma postita) |  | tk | 4 |  | 0
70108 | Liiklusmärgi post koos vundamendiga |  | tk | 1 |  | 0
70201 | Teemärgistus värviga |  | m2 | 8 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Elektripaigaldis
80117 | Kaablikaeviku kaevamine, elektriautode laadijate reservtorude paigalamine kaablikaevisesse koos kaablikaevise taastäimise ja tihendamiga. Katendi taastamine projekti TL osa mahtudes. | Kollane kaablikaitsetoru 750NØ160mm, L=38m, kollane kaablikaitsetoru 750NØ110mm, L=24m märkelint "Ettevaatust elektrikaabel" L=100m | m | 54 |  | 0
80134 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 54 |  | 0
Parklavalgustus
80308 | Kaitstorus parklavalgustuse kaabli paigaldamine elektriautodelaadija reservtoru kaablikaevisesse. | Kaabel AXPK 4G25, L=42m, roheline kaablikaitsetoru 750NØ75mm, L=40m, märkelint "Ettevaatust elektrikaabel" L=50m, ehitusliiv 3m³ | m | 35 |  | 0
80310 | 0.4 kv elektrikaabli jätkumuhv (ümbertõstetud masti 102-1.45 minevate kaablite ühendamiseks) | Maakaablile AXPK4G25 | tk | 2 |  | 0
80311 | 0.4 kv elektrikaabli otsmuhv kaablile | Maakaablile AXPK4G25 | tk | 4 |  | 0
80314 | Kordusmaanduse rajamine, R ≤30 Ω valgustusmastile nr 102-1.2 | FS 11, FS21, FS 31, Vaskköisjuhe: 25mm² 25m, Maandusklemm: SE 15 | tk | 1 |  | 0
80316 | Olemasolevale tänavavalgustuskaablile sisselõike tegemine ja ümbertõstetud valgustusmastikomplekti nr 102-1.45 valgustite paigaldus projekteeritud kahepoolse konsooliga metallist tänavavalgustusmastile | Valgustusmast 8m, 1.0 meetrise kahepoolse 5° konsooliga, jaland RBJ 4.5, kaitsekumm 8-10m mastile univ. 270 mm, ühendusklemmid SV15.06 komplektis platsi keskelt demonteeritud masti nr 102-1.45 kahe LED valgustiga,paigalduskaabe NYY3*2.5, L=18m, maakaabel AXPK4G25, L=4m. | kompl. | 1 |  | 0
80316 | Ümbertõstetud puidust valgustusmasti ja valgusti montaaž | Bussipeatusest demonteeritud ühe LED valgustiga puidust tänavavalgustus-mast koos ühendusklemmide komplektiga. | kompl. | 1 |  | 0
80324 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
80325 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 37 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
90201 | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h=15cm | m2 | 105 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | Ettenägemata tööde kulu 5%: |  |  |  | 0
|  |  |  | KOKKU: |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0

## ABI
Teelõigu pikkus | 1157
MS külgede pikkus | 250
KLT külgede pikkus | 2*236=472
MS tüüp I külgede pikkus | 2*73=146
MNT külgede pikkus 1:2 | 1720
MNT külgede pikkus 1:3 | 600
Tüüp I peenrad (ST+MS) | 1826*0,5+104*1,25