## Leht1
KULULOEND
Saaremaa vald, Leisi alevik, Orissaare mnt 2a Leisi Konsumi ehitusprojekti asendiplaani osa Staadium: Põhiprojekt
Klotoid OÜ Töö nr 080324
II lõik - Orissaare mnt 2a kinnistu
Teehoiutööde tehnilised kirjeldused versioon 18.02.2019
KULUDE LOEND NR 1: ÜLDISED
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
10201 | Proovivõtt ja katsetamine |  | kogusumma | 1
10202 | Load, kindlustused |  | kogusumma | 1
10204 | Tööpiirkonna ja teede korrashoid |  | kogusumma | 1
10210 | Ajutised tööd (sh. objektikontorid, ajutised teed) |  | kogusumma | 1
10211 | Tööde mõõdistamine ja märkimistööd |  | kogusumma | 1
10214 | Tööprojektide ja tööjooniste koostamine (sh teostusjoonised ja servituudi plaanid) |  | kogusumma | 1
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
20208 | Üksikpuude langetamine koos kändude juurimisega (freesimisega) |  | tk | 5 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 3: MULLATÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
30101 | Kasvupinnase eemaldamine | h(kesk.) = 15 cm | m3 | 26 |  | 0
30102 | Ehituseks sobiva täitepinnase kaevandamine (tagasitäide) |  | m3 | 10 |  | 0
30103 | Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine |  | m3 | 50.4 |  | 0
30401 | Muldkeha ehitamine kohalikust pinnasest (tagasitäide) |  | m3 | 10 |  | 0
30402 | Muldkeha ehitamine juurdeveetavast täitematerjalist (sh. transport jms) täitematerjal_150 k≥0,2m/ööp |  | m3 | 172.8 |  | 0
30501a | Dreenkiht täitematerjal 150 k≥1m/ööp (parkla ja sõidutee) | h(min)= 20 cm | m2 | 1043.5 |  | 0
30501b | Dreenkiht täitematerjal 150 k≥1m/ööp (sillutisega jalgtee) | h(min)= 20 cm | m2 | 213 |  | 0
30604 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine |  | m2 | 1382.15 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 4: KATEND
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
40101 | Olemasoleva asfaltbetoonkatte likvideerimine | h(kesk.) = 5 cm | m2 | 400 |  | 0
40501a | Killustikalus fr 32/63, kiilumismeetodil (parkla ja sõidutee) | h = 25 cm | m2 | 957 |  | 0
40501b | Killustikalus fr 16/32, kiilumismeetodil (jalgtee) | h = 20 cm | m2 | 213 |  | 0
43002 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf segu | h = 7 cm | m2 | 873 |  | 0
44501 | Peenarde kindlustamine (killustikusegu pos 6) | h = 7 cm | m2 | 34 |  | 0
45001a | Betoonäärekivid | 20*8 cm | m | 43 |  | 0
45001b | Betoonäärekivid | 29*15 cm | m | 96 |  | 0
45004 | Tehiskivist hall sillutuskate (jalgtee) koos paigaldusega sängituskihile | h = 6 cm | m2 | 213 |  | 0
45006 | Betoonplaat - fiiberbetoon C35/45 |  | m2 | 24 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 5: DRENAAŽ JA TRUUBID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
50105 | Imbsüsteem Pipelife Stormbox või analoog (koos paigaldusega), maht 8m3 |  | tk | 1 |  | 0
50701a | Sademeveetorustiku De200 PP SN8 kaevetööd, aluse ehitamine, paigaldamine, tagaitäide, toru- ja kaevusõlmede montaaž. |  | m | 35 |  | 0
50701b | Sademeveetorustiku De250 PP SN8 kaevetööd, aluse ehitamine, paigaldamine, tagaitäide, toru- ja kaevusõlmede montaaž. |  | m | 8 |  | 0
50702a | Sademevee teleskoobiga kontrollkaevud PE 400/315 Malmluuk 40t. Kaevetööd, kaevude paigaldamine, montaaž. |  | tk | 2 |  | 0
50702b | Teleskoobiga restkaevud PEH 560/500 Kandiline restluuk 40t. Settekott. Kaevetööd, kaevude paigaldamine, montaaž. |  | tk | 2 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 6: KONSTRUKTSIOONID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 7: LIIKLUSKORRALDUS- JA OHUTUSVAHENDID
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
70107 | Liiklusmärk (ilma postita) |  | tk | 3 |  | 0
70108 | Liiklusmärgi post koos vundamendiga |  | tk | 2 |  | 0
70201 | Teemärgistus värviga |  | m2 | 4 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 8: TEHNOVÕRGUD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
Elektrivarustus
80115 | Leisi Konsium 0.4 toitekaabli reservtoru paigaldus | PVC110 750N L=5/7m, märkelint "Ettevaatust elektrikaabel" L=7m | m | 5 |  | 0
80117 | Elektriautode laadija toitekaabli paigaldus resevtoru kaablikaevikusse | Kaabel AXPK4G95 , L=37/42m; kaablikaitse toru PVC110 750N L=37/41m, märkelint "Ettevaatust elektrikaabel" L=50m, kaabli märgistus kilbis. | m | 37 |  | 0
80122 | 0.4kV elektrikaabli otsmuhv | Kaablile AXPK 4G95 | tk | 2 |  | 0
80123 | Elektriautode laadija ümbertõstmine | Olemasoleva elektriautode laadija demonteerimine ja vastavalt toote paigaldusjuhendile paigaldamine uude asukohta koos kõigi vajalike tööde ja materjalidega. | objekt | 1 |  | 0
80125 | Elektriautode laadija maanduse rajamine, R ≤30Ω | FS 11, FS21, FS 31, Vaskköisjuhe: 25mm² 25m, Maandusklemm: SE 15 | objekt | 1 |  | 0
80133 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
80134 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 37 |  | 0
Side
80209 | Kaablikaeviku kaevamine koos multi mikrtoru paigaldamise ja ühendamisega, katendite taastamine projekti TL osa mahtudes | Multimikrotoru 63 meetri ulatuses ühises kaevikus Telia sidekanalisatsiooniga. Multimikrotoru 4x14/10 DB+Cu, L=67m; Single mikrotoru 14/10+Cu, L=5m, Märkelint "Ettevaatust FO kaabel", L=100m; kaitsetoru PE Opto 63x3,8, L=60m; Sidekaabli markerpall EMS 1421xr/ID Ball marker Chipiga side 101,4 kHz, oranž, kogus 15tk. | m | 71 |  | 0
| FO kaabli puhumine olemasolevasse ja projekteeritud (ümbertõstetud) mikrokanalisatsiooni | 48-kiuline FO kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga), L=690m | m | 630 |  | 0
80212 | FO kaabli ühendamine ELA SA sidekaevu 092K09 muhvi 092M07 | Koos kõigi vajalike lisamaterjalidega | komplekt | 1 |  | 0
80212 | FO kaablite ümberühendamine ELA SA sidekaevu 092K09 muhvi 092M07 ja jaotuskapi 092JK01 muhvi 092M06 (ol.FO kaabel asendatakse projekteeritud FO kaabliga) | Koos kõigi vajalike lisamaterjalidega | komplekt | 1 |  | 0
80210 | TELIA Sidekanalisatsiooni ehitus | TEL OPTO A 100x4.8, L=79m; Opto PE 50x3.7, L=8m; märkelint "Ettevaatust sidekaabel" L=100m, ehitusliiv 7 m³ | m | 83 |  | 0
80211 | TELIA Sidekaevu ehitus | KKS-2 sidekaev, klass A, malmluuk D399, kaevutarvikud | tk | 2 |  | 0
| Projekeeritud TELIA FO kaabli paigaldus vastavalt skeemil LEHT ENV 5-02 näitatule | FO kanalikaabel 24F, L=270m | m | 270 |  | 0
80214 | Olemasoleva Telia FO kaabli ümbertõstmine vastavalt skeemil LEHT ENV 5-02 näitatule | Ol. FO kaabel | m | 87 |  | 0
80215 | Kontrollitoimingud |  | objekt | 1 |  | 0
80216 | Mahamärkimine ja teostusmõõdistus |  | m | 83 |  | 0
Kanalisatsioonitorustik
80601 | Isevoolse reoveetorustiku De160 PP SN8 kaevetööd, aluse ehitamine, paigaldamine, tagasitäide, torude montaaž, torude veetihe ühendamine. |  | m | 45 |  | 0
80602 | Reoveekaevud D400/315, malmluuk 40t. Kaevetööd, paigaldamine, toruühendused, montaaž. |  | tk | 1 |  | 0
| Reoveetorustiku ühendamine olemasolevasse kontrollkaevu |  | tk | 1 |  | 0
| Liivapüüdur 1l/s, paigaldamine vastavalt tootja nõuetele. Ühendused. Betoonist kaitseplaat. Täitumisandur juhataja ruumis. |  | tk | 1 |  | 0
| Rasvapüüdur 1l/s, paigaldamine vastavalt tootja nõuetele. Ühendused, tuulutuspüstik. Betoonist kaitseplaat. Täitumisandur juhataja ruumis. |  | tk | 1 |  | 0
Veetrorustik
80801 | De40 PE SDR11 Veetoru, kaevetööd, torude paigaldamine, torusõlmede montaaž. |  | m | 40 |  | 0
| Veetorustiku ühendamine olemasoleva torustikuga |  | tk | 1 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
90201a | Muru kasvualuse rajamine ja külv | h=15cm | m2 | 154 |  | 0
90201b | Kooremultš kasvualusel. (Kasvupinnas min. h=15cm, istutuskohas vastavalt istiku nõuetele, kooremultš h=7cm) |  | m2 | 86 |  | 0
90304 | Okaspuudele kasvualuse rajamine, istutamine ja toestamine | Kääbus-mägimänd Pinus mugo pumilio | tk | 14 |  | 0
90601a | Põõsa kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine | Siberi kontpuu Cornus alba 'Sibirica Variegata' | tk | 3 |  | 0
90601b | Põõsa kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine | Verev kontpuu 'Anny Winter Orange' Cornus sanguinea 'Anny Winter Orange' | tk | 3 |  | 0
90603 | Kõrreliste kasvualuse rajamine (sh. multšimine) ja istutamine | Atlase aruhein Festuca mairei | tk | 24 |  | 0
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND NR 10: TALIHOOLE
Artikli nr | Makseartikli nimetus | Parameetrid | Mõõtühik | Maht | Ühikhind | Maksumus
PUUDUVAD
[5 empty] | Summa kantud kokkuvõttesse | 0
KULUDE LOEND: KOKKUVÕTE
KULUDE LOEND Nr 1: ÜLDISED |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 2: EHITUSOBJEKTI ETTEVALMISTAMINE |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 3: MULLATÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 4: KATEND |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 5: TRUUBID JA VEEVIIMARID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 6: KONSTRUKTSIOONID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 7: LIIKLUSKORRALDUSVAHENDID |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 8: TEHNOVÕRGUD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 9: MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD |  |  |  |  | 0
KULUDE LOEND Nr 10: TALIHOOLE |  |  |  |  | 0
|  | KANTUD KOGU SUMMASSE |  |  | 0
|  | Ettenägemata tööde kulu 5%: |  |  |  | 0
|  |  |  | KOKKU: |  | 0
|  | käibemaks 20% |  |  | 0
|  | KOKKU käibemaksuga 20% |  |  | 0

## ABI
Teelõigu pikkus | 1157
MS külgede pikkus | 250
KLT külgede pikkus | 2*236=472
MS tüüp I külgede pikkus | 2*73=146
MNT külgede pikkus 1:2 | 1720
MNT külgede pikkus 1:3 | 600
Tüüp I peenrad (ST+MS) | 1826*0,5+104*1,25