Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614

Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

**OBJEKTI VASTAVUSE KONTROLLAKT**

**Nr 9.3-2/24/5463-2**

(asja nr. DELTAs)

**Kontrolli alus:** rahvatervise seadus § 13 lg 3.

[x]  hinnangu taotlus;

**[ ]**  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus ...........................................................................................

 (taotluse täpsustus)

[ ]  ..............................................................................................................................................................

(muu taotlus)

**Taotluse esitaja andmed:**

**Nimi**: Tallinna Montessori Maja OÜ

**Isikukood/registrikood:** 16160013

**Elukoht/asukoht:** Harju maakond, Tallinn, Pirita linnaosa, Esku tn 16, 11913

**Telefon:** +372 5569 1446 **e-post:** info@montessorimaja.ee

**Esindaja:** Veera Šišova, juhatuse liige

(esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

**Kontrollitakse:**

[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus[[1]](#footnote-1),2,3,9,10

[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule1,2,3,9,10

[ ]  nõuded toitlustamisele4,5,910

[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused1,2,3,9,10

[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused1,3,9,10

[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused6

[x]  joogivee analüüsi tulemus7,9,10

[x]  töötajate tervisetõendid8,9,10

[x]  kasutusluba

[x]  üürileping

[x]  riskianalüüs

 (muu kontrolliese)

**Kontrollitava objekti andmed:**

**Objekt:** Tallinna Montessori Maja OÜ lastehoid asub aadressil Pärnamäe tee 114, hoone 1. korruse paremapoolsel tiival.

 (kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

**Objekti aadress:** Pärnamäe tee 114, 11913 Tallinn

(ehitise/ruumi aadress)

**Ametnik:** Terviseameti Põhja regionaalosakonna inspektor Liset Noor, +372 5870 3324, liset.noor@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

**Kontrolli kuupäev/kellaaeg:** 04.06.2024 a kell 13:55 kuni 14:18.

**Kontrolli juures viibis:** Veera Šišova, Tallinna Montessori Maja OÜ juhatuse liige, +372 5569 1446,info@montessorimaja.ee; Jana Vassiljeva, Tallinna Montessori Maja OÜ juhatuse liige, info@montessorimaja.ee;Raili Sarapuu, inspektor, +372 5865 130, raili.sarapuu@terviseamet.ee.

 (esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

**KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:**

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah .........................................................................................................................................................

~~[ ]~~  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Õue tegevusi ei toimu. Lapsed tuuakse lastehoidu lapsevanema järelevalvel.

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ehitisregistri andmetel on hoone seisund „olemas“ ja ehitise nimetus „eramu- ja ärihoone“.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on Töökeskkonna Uuringud OÜ (endise nimega Osaühing KALBURBELL) kuupäeva 25.01.2000 kunstliku valgustustiheduse mõõtmise aruanne. Juhime tähelepanu, et esitatud mõõtmistulemused on 24 aastat vanad, kuid esitatud mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah .........................................................................................................................................................

~~[ ]~~  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ruumides on loomulik ventilatsioon.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

~~[ ]~~  jah .........................................................................................................................................................

~~[ ]~~  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ruumides puuduvad tehnoseadmed. Kontrolli hetkel ei olnud kuulda häirivat müra.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Esitatud on Terviseameti Rahvatervise labori kuupäeva 19.03.2024 joogivee mikrobioloogilise analüüsi katseprotokoll NH2024/V143844M.

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

 (üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Mängu- ja magamisruumi pindala on 53 m2, millest 6,03 m2 on kaetud mööbliga (vaba põrandapind 46,97 m2). Mänguruumis olevad aknad on kaetud voldikruloodega. Aknad võimaldavad tuulutamist. Ruume tuulutatakse igal hommikul. Elektripistikupesad on kaetud lapsekindlate kaitsetega. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid asuvad töötajate tualettruumis, mis on lukustatud. Käte pesemiseks on lastel isiklikud käterätikud, sooja- ja külmaveevarustus ning kätepesuseep. Käterätikuid pestakse vajadusel lastehoius olevas pesumasinas, kuid enamasti viiakse lepingulise partneri juurde pesumajja. Võimalus tualeti kasutamiseks on olemas. Põrandapind on soe. Lapsehoiuteenust pakutakse lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused:Lastele on päevakava kohaselt kell 9:00 - 9:30 hommikusöök ning kell 11:30 – 12:00 lõunasöök. Õhtuoodet ei pakuta, sest lapsehoiuteenust pakutakse kuni kell 12:30-ni. Toitlustaja on MERVIR OÜ.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

[x]  jah .........................................................................................................................................................

[ ]  ei ..........................................................................................................................................................

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Lastehoius hakkab töölekolm õpetajat, kelle tervisetõendid esitati kontrolli käigus. Korraga töötab igapäevaselt kaks õpetajat, kolmas õpetaja on mõeldud asendustöötajana.

***Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid:*** *mõõdulint*

 (vahendi nimetus, mark, seerianumber)

**Märkused/taotlused:**

Tallinna Montessori Maja OÜ lastehoid taotleb teenuse osutamist korraga kümnele lapsele koos kahe õpetajaga. Ameti hinnangul vastavad ruumid planeeritud isikute arvu osas tervisekaitsenõuetele.

[x]  **Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.**

[ ]  **Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.**

**Ametnik:** Liset Noor, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

**Taotluse esitaja / esindaja1:** Veera Šišova, (allkirjastatud digitaalselt)

 (nimi, allkiri)

1 käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.

1. sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“

2 sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”

4 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

5 sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“

6 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7 sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus

9 sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“

10 sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“ [↑](#footnote-ref-1)