Lisa 1
23.02.2024 töövõtulepingu
nr 3-6/24/158-1 juurde

EHITUSTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS

1.	Tellija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK)
2.	Objekti nimetus: Randla 3 Tallinn, nelja korteri sanitaarremont
3.	Asukoht: Randla 3-18, Randla 3-32, Randla 3-51, Randla 3-59, Tallinn. Kontakt: Annika Kirsimäe tel 511 7995
4.	Projektfirma: Ehitusfirma leitakse riigihanke tulemusena
5.	Staadium: Sanitaarremont
6.	Ehitusetapid: Üheetapiline ehitus
7.	Ehitushanke objekti iseloomustus: Sanitaarremondi käigus ruumide normaalse ekspluateerimise saavutamine.

7.1.	Üldised nõuded:
7.1.1.	Enne tööde algust teostada kahjustada saavate pindade, seadmete katmine;
7.1.2.	Töö teostamisel jälgida ohutusnõudeid;
7.1.3.	Töö lõppedes hoida töömaa korrastatuna;
7.1.4.	Vältida tolmu ja mustuse kandumist töömaast kaugemale;
7.1.5.	Töö käigus tekkivad jäätmed utiliseerida jäätmekäitlusfirma(de) kaudu;
7.1.6.	Töö teostamisel lähtuda tellija huvidest korrektse lõpptulemuse saavutamisel;
7.1.7.	Töömaale ettejääv mööbel teisaldada sobivasse kohta ning peale töö valmimist (koristust) paigaldada tagasi.

7.2.	Tööde maht:
7.2.1.	Tööde kirjeldus on kajastatud lisas 1.1.;
7.2.2.	Tellijal on õigus teha töömahtude tabelis muudatusi sõltuvalt eelarveliste vahendite olemasolust.

7.3.	Tööde teostamise aeg:
7.3.1.	Ehitustööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 31.03.2024.
7.3.2.	Tööaeg ei ole tellija poolt reguleeritud.

8.	Ehitusaegne tehniline varustatus: Tellija tagab elektri ja vee kasutamise võimaluse.

9.	Muud nõuded:
9.1.	Objektiga tutvumine ja mahtude määramine kohustuslik, hilisemaid pretensioone mahtude erinemisest tingitult ei rahuldata. Objektiga tutvumiseks on kindel kuupäev 09.02.2024 kell 12.00. Objektiga tutvumiseks tuleb sellest hiljemalt 08.02.2024 kell 12.00 ette teavitada Rage Heinmäed (e-post rage.heinmae@rkik.ee) edastades objektiga tutvuma tuleva isiku nime, isikukoodi ja telefoni numbri;
9.2.	Tööde loetelus kirjeldamata tööd lisada hinnapakkumisele ning viidata nendele;
9.3.	Töövõtja peab pakkumuses kirjutama välja selgelt eristatavalt erinevate tööetappide maksumused;
9.4.	Enne tööde algust täpsustada olemasolevad elektri, vee, kanalisatsioonitrassid ning ristumiskohad olemasolevate seadmete ja seintega;
9.5.	Töövõtjal peavad olema nõuetekohased registreeringud majandustegevuse registris;
9.6.	Töövõtja on kohustatud tööde teostamisel jälgima üldtunnustatud kvaliteedi nõudeid.
9.7.	Pakkumise esitamisel garanteerib pakkuja, et on pakkumuse koostamisel arvesse võtnud kõik riigihanke teostamiseks ja hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud töövõtja tööd, teenused, tegevused ja toimingud, kaasa arvatud need, mis ei ole otseselt kirjeldatud hankedokumentides ja selle lisades, kuid mis on tavapäraselt vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades lepingu eesmärki.
9.8.	Hanke võitnud firma poolt töid teostavad isikud annavad nõusoleku taustakontrolli teostamiseks vastavalt KKS § 41-3 alusel. Taustakontrolli teostamine võib aega võtta minimaalselt 15 tööpäeva. Töö teostajal arvestada pakkumist koostades taustakontrolliks kuluva ajaga enne kõikide tööde alustamist.