|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Urmas Pai  Hariduse Edendamise SA  urmas.pai@tartuerakool.ee  Tähe tn 4  51010 Tartu linn |  | Teie 19.05.2025 nr 9.3-2/25/4213-1 |
|  |  | Meie 28.05.2025 nr 9.3-2/25/4213-2 |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt |  |  |
| Hariduse Edendamise SA (registrikood 90014359; aadress Tähe tn 4, 51010 Tartu linn; telefon +372 56 695 503; e-post urmas.pai@tartuerakool.ee) esindaja Urmas Pai esitas taotluse Tartu Erakooli gümnaasiumiastmele hinnangu väljastamiseks.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus koolile;  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2  nõuded päevakavale;3,4  nõuded õppekorraldusele;3  nõuded toitlustamisele;5  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6  joogivee analüüsi tulemus;7  töötajate tervisetõendid;8  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Tartu Erakool  Objekti aadress: Tehase 16, Tartu linn  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor, tel 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 28.05.2025 kell 13:00 kuni 13:15  Kontrolli juures viibis Karmo Kurvits, TERA gümnaasiumi loomise juht, tel 53088155  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei - Omaette maa-ala puudub.  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud dokument: Indikaator MEF OÜ, valgustustiheduse mõõtmised, mõõtearuanne nr 19-249, 05.09.2019.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Hoones on olemas sundventilatsioonisüsteem, mis ei taga vajaliku õhuvahetuse. Sundventilatsioonisüsteemi ei kasutata (lülitatakse välja), kooliruumidesse jääb loomulik ventilatsioon.  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Sundventilatsioonisüsteemi kasutuses ei ole.  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud dokument: AS Tartu Veevärk, vee analüüs nr 153, 06.03.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Kooliruumid asuvad ärihoones 1., 2. ja 3. korrusel. Klassiruume kokku on 20 ja on sisustatud vastavalt. Kõikides klassiruumides on olemas termomeetrid ja avatavad aknad. Valamutes voolab soe vesi.  Alates 2025 sügisest planeeritud avada gümnaasiumastmele 10.klass, kuhu planeeritud kuni 60 õpilast. Õppetöö saab toimuma samades ruumides, kus seni on olnud 7. - 9.klass. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad Tartu Ülikooli Spordihoones. Tehnoloogia aine on valikainena ja nende tunnid toimuvad VOCO’s või TäheTera hoones.  Keemia ainetundide praktilised tegevused toimuvad Tartu Forseliuse Koolis, vastav kokkulepe on olemas. Arvutiklassi ei kasuta, sest õpilastel on isiklik digiseade.  Teisele korrusele mineva trepikoja seinal on niiskuskahjustus, mida likvideeritakse.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah - Esitatud ühe töötaja tervisetõend. Õppetöö algab sügisest, teiste töötajate värbamine veel töös.  ei -    Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused. | | |
| (allkirjastatud digitaalselt)  Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)  Karmo Kurvits  TERA gümnaasiumi loomise juht |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

   2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

   3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

   4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

   5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)