        Протокол обучения персонала в случае пожара.

   Учения по эвакуации проходили по адресу Тулевику 3. Учения проходили 26.10.2018 года в 11.00 часов. В учении приняли участие фирмы « Kristi Mööbel » в количестве 2 человек, фирма « Konger &Konger OÜ» в количестве 2 человек, фирма « Narva Võtmed OÜ» в количестве 1 человека, «FIE NATALIA ZINOVIEVA» в количестве 1 человека, фирма «West of Wird OÜ» в количестве 3 человек.

Легенда пожара: возгорание углового дивана на втором этаже мебельного магазина.
Действия: При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, находящиеся в здании люди были оповещены сработавшим ревуном. Ответственный спустился в электрощитовую и отключил электричество во всём здании, в это время, все находящиеся в здании, покинули здание через чёрный выход. Вся эвакуация заняла 4 минуты. Ответственный проверил людей и сверил со списками.
Результаты учений: учения прошли удовлетворительно, при последующих учениях попытаемся уменьшить время эвакуации.

Ответственный за учения: А.Агафонцев.